## Лист1
Приложение №1
к исх. от 25.11.2016 г. №6973-3-1-7
Коллективный риск - ожидаемое количество пострадавших (погибших) людей (персрнала и населения) в результате возможных аварий (ЧС) на территории муниципальных образований Удмуртской Республики в 2016 году
Район | Коллективный риск (математическое ожидание потерь) - ожидаемое количество пострадавших (погибших) людей (персрнала и населения) в результате возможных аварий (ЧС) за определенное время (год), чел/год |  | Наименование юбъекта | Коллективный риск (математическое ожидание потерь) - ожидаемое количество пострадавших (погибших) людей (персрнала и населения) в результате возможных аварий (ЧС) за определенное время (год), чел/год | ПВОО | ХОО | РОО | БОО | ТС | ОМПЛ
Алнашский | 0 | 1 |  | 1
Балезинский | 5.1199e-05 | 0.99995 | Площадка цеха «Радиотрансляционная станция г. Ижевск» | 0.99997 |  |  |  |  | 2.56e-05
|  |  | Территория железнодорожной станции «Балезино» Горьковской железной дороги | 0.99997 |  |  |  |  | 2.56e-05
Вавожский | 0 | 1 |  | 1
Воткинский | 0.012175 | 0.98782 | Участок предварительной подготовки нефти Мишкинского нефтяного месторождения | 0.99957 | 0.00043
|  |  | Пункт подготовки и сбора нефти Черновского месторождения нефти | 0.99997 | 2.5e-05
|  |  | Склад взрывчатых материалов обособленного подразделения ВМЗ | 1 | 3e-11
|  |  | Площадка компрессорной станции «КС Воткинская» Воткинского линейного производственного управления магистральных газопроводов | 0.99412 | 0.00588
|  |  | Территория склада хлора | 0.99412 |  | 0.00588
Глазовский | 0 | 1 |  | 1
Граховский | 0 | 1 |  | 1
Дебеский | 0.00109 | 0.99891 | Площадка станции насосной «Дебесы» магистральных нефтепроводов «Холмогоры-Клин», «Сургут-Полоцк» | 0.99891 | 0.00109
Завьяловский | 0.0059732 | 0.99403 | УППН Ижевского нефтяного меторождения | 0.99998 | 2.13e-05
|  |  | УППН Гремихинского нефтяного меторождения | 0.99998 | 2.13e-05
|  |  | Станция газораспределительная | 0.99412 | 0.00588
|  |  | Площадка цеха "Радиотрансляционная станция г. Ижевск" | 0.99997 |  |  |  |  | 2.56e-05
|  |  | Аэропорт "Ижевск" | 0.99997 |  |  |  |  | 2.56e-05
Игринский | 0.014237 | 0.98576 | ППСН Красногорского нефтяного месторождения | 0.99976 | 0.00024
|  |  | ППСН Лозолюкско-Зуринского нефтяного месторождения | 0.99946 | 0.000543
|  |  | УППН Чутырского нефтяного месторождения | 0.99957 | 0.00043
|  |  | Площадка насосной станции №2 Чутырского нефтяного месторождения | 0.99412 | 0.00588
|  |  | Площадка станции насосной "Арлеть" магистральных нефтепроводов "Холмогоры-Клин", "Сургут-Полоцк" | 0.99867 | 0.00133
|  |  | Станция газораспределительная | 0.99412 | 0.00588
Камбарский | 0.017814 | 0.98219 | Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Камбарская нефтебаза) | 0.988 | 0.012
|  |  | Склад ГСМ | 1 | 4.3e-06
|  |  | Станция газораспределительная "Камбарка" в/ч 35776 | 0.99412 | 0.00588
Каракулинский | 8.5197e-05 | 0.99991 | УППН "Вятка" | 0.99998 | 2.13e-05
|  |  | Система межпромысловых трубопроводов УППН "Вятка" - ППСН "Ашит" | 0.99998 | 2.13e-05
|  |  | УППН "Новоселки" | 0.99998 | 2.13e-05
|  |  | УППН (установка предварительного сброса воды) Пограничного месторождения нефти | 0.99998 | 2.13e-05
Кезский | 8.52e-06 | 0.99999 | ППСН Кезского нефтяного месторождения | 0.99999 | 8.52e-06
Кизнерский | 0.023338 | 0.97666 | Склад объектов спецхимии в/ч 55498 | 0.99412 |  | 0.00588
|  |  | Площадка утилизации спецхимии в/ч 55498 | 0.99412 |  | 0.00588
|  |  | Полигон захоронения отходов переработки спецхимии в/ч 55498 | 0.99412 |  | 0.00588
|  |  | Автоматическая газораспределительная станция в/ч 55498 | 0.99412 | 0.00588
|  |  | Площадка цеха "Радиотрансляционная станция п. Кизнер" | 0.99997 |  |  |  |  | 2.56e-05
Киясовский | 0 | 1 |  | 1
Красногорский | 0 | 1 |  | 1
М.Пургинский | 0.0013012 | 0.9987 | Площадка насосной станции (пункт сдачи продукции «Малая Пурга») | 0.99936 | 0.000638
|  |  | Площадка станции насосной «Малая Пурга» магистрального нефтепровода «Киенгоп - Набережные Челны» | 0.99936 | 0.000638
|  |  | Площадка ПТ 500 КВ «Удмуртская» | 0.99997 |  |  |  |  | 2.56e-05
Можгинский | 0.011725 | 0.98827 | Подземное хранилище газа филиала ООО «Газпром ПХГ» «Карашурское управления подземного хранилища газа» | 0.99412 | 0.00588
|  |  | Площадка компрессорной станции и склад ГСМ компрессорной станции «КС Агрызская» Можгинского линейного производственного управления магистральных газопроводов | 0.99412 | 0.00588
Сарапульский | 0 | 1 | Участок предварительной подготовки нефти Ельниковского нефтяного месторождения | 1
Селтинский | 0 | 1 |  | 1
Сюмсинский | 0.000404 | 0.9996 | Площадка станции насосной «Сюмси» магистральных нефтепроводов «Холмогоры-Клин», «Сургут-Полоцк» | 0.9996 | 0.000404
Увинский | 0.0063075 | 0.99369 | Участок предварительной подготовки нефти Архангельского нефтяного месторождения | 0.99957 | 0.00043
|  |  | Площадка компрессорной станции «Вавожская» Увинского линейного производственного управления магистральных газопроводов | 0.99412 | 0.00588
Шарканский | 0.0005926 | 0.99941 | Участок предварительной подготовки нефти Центрального месторождения нефти | 1 | 4.6e-06
|  |  | Площадка компрессорной станции « КС Игринская» Воткинского линейного производственного управления магистральных газопроводов | 0.99941 | 0.000588
Юкаменский | 0 | 1 |  | 1 | 0
Як.Бодьинский | 0.00084845 | 0.99915 | Пункт подготовки и сбора нефти Лудошурского нефтяного месторождения | 1 | 4.6e-06
|  |  | Участок предварительной подготовки нефти Киенгопского нефтяного месторождения | 0.99974 | 0.000256
|  |  | Площадка станции насосной «Киенгоп» магистрального нефтепровода «Киенгоп - Набережные Челны» | 0.99941 | 0.000588
Ярский | 0.014766 | 0.98523 |  | 1
Ижевск | 0.022375 |  | Ижевская нефтебаза ООО "Лукойл-Пермнефтепродукт" | 0.988 | 0.012
|  |  | Склад сырьевой (аммиака) | 1 |  | 4.8e-06
|  |  | Склад сырьевой (кислоты) | 1 |  | 4.8e-06
|  |  | Цех электросталеплавильный | 0.999 | 0.001
|  |  | Цех электросталеплавильный | 1 | 1.3e-06
|  |  | Ижевская ТЭЦ-1, мазутное хозяйство. Резервуарный парк внутреннего мазутного хозяйства | 0.9972 | 0.0028
|  |  | Резервуарный парк внутреннего мазутного хозяйства, где размещены РВС-10000м3 | 0.9972 | 0.0028
|  |  | Ижевская ТЭЦ-1, мазутное хозяйство | 0.9972 | 0.0028
|  |  | Склад хлора станции подготовки воды "Пруд-Ижевск" | 0.99997 |  | 2.8e-05
|  |  | Склад хлора станции подготовки воды "Кама-Ижевск" | 0.99997 |  | 2.8e-05
|  |  | Територия телерадиовещательной компани "Удмуртия" | 0.99997 |  |  |  |  | 2.56e-05
|  |  | Аэродром "Пирогово" | 0.99997 |  |  |  |  | 2.56e-05
|  |  | Территория ж/д станции "Ижевск" Горьковской ж/д | 0.99997 |  |  |  |  | 2.56e-05
|  |  | Здание ТРЦ "Петровский" | 0.999 | [5 empty] | 0.001
Сарапул | 0.0028 | 0.9972 | Сарапульская ТЭЦ, мазутное хозяйство | 0.9972 | 0.0028
Воткинск | 0 | 1 |  | 1
Глазов | 0.011726 | 0.98827 | Площадка предприятия | 1 |  |  | 1e-07
|  |  | Склад сырьевой (цех 11) | 0.99412 |  | 0.00588
|  |  | Склад сырьевой (корп. № 752 цех 54) | 0.99412 |  | 0.00588
|  |  | Участок литейный черных и цветных металлов | 0.999 | 0.001
|  |  | Сеть газопотребления ТЭЦ | 0.99412 | 0.00588
Можга | 0 | 1 |  | 1
Итого по Удмуртии | 0.061798 |  | 66 |  | 45 | 10 | 1 | 0 | 9 | 1

## Лист2
Приложение №1
к исх. от 28.12.2017 г. №1059-09-04
Коллективный риск - ожидаемое количество пострадавших (погибших) людей (персрнала и населения) в результате возможных аварий (ЧС) на территории муниципальных образований Удмуртской Республики в 2017 году
Район | Коллективный риск (математическое ожидание потерь) - ожидаемое количество пострадавших (погибших) людей (персрнала и населения) в результате возможных аварий (ЧС) за определенное время (год), чел/год | Наименование объекта | Коллективный риск (математическое ожидание потерь) - ожидаемое количество пострадавших (погибших) людей (персрнала и населения) в результате возможных аварий (ЧС) за определенное время (год), чел/год | ПВОО | ХОО | РОО | БОО | ТС | ОМПЛ | Характристика сценария развития техногенной ЧС | Характристика сценария развития природной ЧС
Алнашский | 0 |  | 1
Балезинский | 5.1199e-05 | Площадка цеха «Радиотрансляционная станция п. Балезино» | 0.99997 |  |  |  |  | 0,0000256* |  | В горизонтальной плоскости зона суммарной интенсивности воздействия электромагнитного поля (СИВ ЭМП) от радиопередающих средств, установленных на башне РТС Балезино составляет 563,1м от АМС.СЗЗ СИВ ЭМП от всех радиопередающих средств на высоте 2.0м от уровня земли в радиусе 100 м. от ПРТО отсутствует.
|  | Территория железнодорожной станции «Балезино» Горьковской железной дороги | 0.99997 |  |  |  |  | 0,0000256* |  | возможны столкновения и опрокидывания цистерн с СУГ, ЛВЖ, и ГЖ в результате нарушения правил перевозок и инструкций по проведению маневров с вагонами, содержащие опасные грузы. Анализ, происшедших на железных дорогах аварийных ситуаций показал, что каждая авария может иметь два принципиальных варианта развития: - авария, сопровождающая пожар (горение цистерн, горение вытекающего или разлитого продукта, других вагонов и стационарных сооружений и т.д.) - авария без пожара (опрокидывание вагонов, сход с путей, разлив или утечка опасных грузов и т.д.)
Вавожский | 0 |  | 1
Воткинский | 0.012175 | Участок предварительной подготовки нефти Мишкинского нефтяного месторождения | 0.99957 | 0.00043 | [5 empty] | Пожар в резервуаре обычно начинаются со взрыва паровоздушной смеси в газовом пространстве резервуара и срыва крыши или вспышки богатой смеси без срыва крышки, но с нарушением целостности ее отдельных мест. Сила взрыва, как правило, большая у тех резервуаров, где имеется большое газовое пространство, заполненное смесью паров нефтепродуктов с воздухом. При взрыве паровоздушной смеси происходит частичный или полный отрыв крыши и воспламенение жидкости на всей свободной поверхности.
|  | Пункт подготовки и сбора нефти Черновского месторождения нефти | 0.99997 | 2.5e-05 | [5 empty] | Пожар в резервуаре обычно начинаются со взрыва паровоздушной смеси в газовом пространстве резервуара и срыва крыши или вспышки богатой смеси без срыва крышки, но с нарушением целостности ее отдельных мест. Сила взрыва, как правило, большая у тех резервуаров, где имеется большое газовое пространство, заполненное смесью паров нефтепродуктов с воздухом. При взрыве паровоздушной смеси происходит частичный или полный отрыв крыши и воспламенение жидкости на всей свободной поверхности. Горение нефтепродукта на свободной поверхности будет происходить сравнительно спокойно
|  | Склад взрывчатых материалов обособленного подразделения ВМЗ | 1 | 1e-06 | [5 empty] | Повреждение (разрыв) газопровода после вводной задвижки в котельной ТЭЦ, выброс газа, образование газо-воздушной смеси – взрыв, возникновение ударной волны с воспламенением истекающего газа, образование факела d=1 м., длиной до 7 м.
|  | Площадка компрессорной станции «КС Воткинская» Воткинского линейного производственного управления магистральных газопроводов | 0.99412 | 2.9e-05 | [5 empty] | Разрушение трубы газопровода входного шлейфа КЦ-1, возникновение ударной волны с воспламенением истекающего газа
|  | Территория склада хлора | 0.99412 |  | 0.00588 |  |  |  |  | Наиболее опасный вариант развития аварии произойдет в результате взрыва помещения склада хлора и полного разрушения 9-ти контейнеров с хлором. Произойдет выброс хлора в окружающую среду в количестве 9 тонн.
Глазовский | 0 |  | 1
Граховский | 0 |  | 1
Дебеский | 0.00109 | Площадка станции насосной «Дебесы» магистральных нефтепроводов «Холмогоры-Клин», «Сургут-Полоцк» | 0.99891 | 0.00109 | [5 empty] | Разгерметизация технологического оборудования (утечка через коррозионный свищ, некачественный сварной шов, неплотности разъемных соединений, запорной арматуры) – растекание нефти по подстилающей поверхности – возгорание от случайного источника воспламенения – пожар разлития.
Завьяловский | 0.0059732 | УППН Ижевского нефтяного меторождения | 0.99998 | 2.13e-05 | [5 empty] | При взрыве паровоздушной смеси происходит частичный или полный отрыв крыши резервуара и нефть воспламеняется на всей свободной поверхности. Горение нефти первоначально на свободной поверхности будет происходить сравнительно спокойно.
|  | УППН Гремихинского нефтяного меторождения | 0.99998 | 2.13e-05 | [5 empty] | При взрыве паровоздушной смеси происходит частичный или полный отрыв крыши резервуара и нефть воспламеняется на всей свободной поверхности. Горение нефти первоначально на свободной поверхности будет происходить сравнительно спокойно.
|  | Станция газораспределительная | 0.99412 | 0.00588 | [5 empty] | Разгерметизация насосно-компрессорных труб или устьевого оборудования; Разрушение устьевой обвязки и формирование рассеянного факела или формирование свободного факела; Загорание газового факела; Возможное поражение людей под воздействием тепловых потоков, а также повреждение устьевых обвязок соседних скважин.***
|  | Площадка цеха "Радиотрансляционная станция г. Ижевск" | 0.99997 |  |  |  |  | 0,0000256* |  | В горизонтальной плоскости зона суммарной интенсивности воздействия электромагнитного поля (СИВ ЭМП) от радиопередающих средств, установленных на мачте РТС Ижевск составляет1421,2м от АМС.СЗЗ СИВ ЭМП от всех радиопередающих средств на высоте 2.0м от уровня земли в радиусе 100 м. от ПРТО отсутствует.
|  | Аэропорт "Ижевск" | 0.99997 |  |  |  |  | 0,0000256* |  | Существует вероятность возникновения ДТП на территории войсковой части. Число пострадавших при ДТП может составить до 20 человек. Транспортировка пострадавших и погибших будет проводится в ЦРБ МО «Завьяловский район», РКБ № 1 г. Ижевск.
Игринский | 0.014237 | ППСН Красногорского нефтяного месторождения | 0.99976 | 0.00024 | [5 empty] | При взрыве паровоздушной смеси происходит частичный или полный отрыв крыши резервуара и нефть воспламеняется на всей свободной поверхности. Горение нефти первоначально на свободной поверхности будет происходить сравнительно спокойно.
|  | ППСН Лозолюкско-Зуринского нефтяного месторождения | 0.99946 | 0.000543 | [5 empty] | При взрыве паровоздушной смеси происходит частичный или полный отрыв крыши резервуара и нефть воспламеняется на всей свободной поверхности. Горение нефти первоначально на свободной поверхности будет происходить сравнительно спокойно. *
|  | УППН Чутырского нефтяного месторождения | 0.99957 | 0.00043 | [5 empty] | При взрыве паровоздушной смеси происходит частичный или полный отрыв крыши резервуара и нефть воспламеняется на всей свободной поверхности. Горение нефти первоначально на свободной поверхности будет происходить сравнительно спокойно.
|  | Площадка насосной станции №2 Чутырского нефтяного месторождения | 0.99412 | 0.00588 | [5 empty] | С пожар в одном резервуаре. При взрыве паровоздушной смеси происходит частичный или полный отрыв крыши резервуара и нефть воспламеняется на всей свободной поверхности. Горение нефти первоначально на свободной поверхности будет происходить сравнительно спокойно
|  | Площадка станции насосной "Арлеть" магистральных нефтепроводов "Холмогоры-Клин", "Сургут-Полоцк" | 0.99867 | 0.00133 | [5 empty] | Разгерметизация технологического оборудования (утечка через коррозионный свищ, некачественный сварной шов, неплотности разъемных соединений, запорной арматуры) – растекание нефти по подстилающей поверхности – возгорание от случайного источника воспламенения – пожар разлития.
|  | Станция газораспределительная | 0.99412 | 0.00588 | [5 empty] | Разгерметизация насосно-компрессорных труб или устьевого оборудования; Разрушение устьевой обвязки и формирование рассеянного факела или формирование свободного факела; Загорание газового факела; Возможное поражение людей под воздействием тепловых потоков, а также повреждение устьевых обвязок соседних скважин.***
Камбарский | 0.017814 | Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Камбарская нефтебаза) | 0.988 | 4.3e-06 | [5 empty] | полное разрушение резервуара РВС-10000 с бензином – образование разлива – испарение паров бензина – образование облака ТВС – появление источника воспламенения – взрыв облака ТВС в обваловании – горение разлития – воздействие на людей, зданий и сооружений ударной волны, теплового излучения.
|  | Склад ГСМ | 1 | 4.3e-06 | [5 empty] | полное разрушение резервуара РВС-10000 с ГСМ – образование разлива – испарение паров ГСМ – образование облака ТВС – появление источника воспламенения – взрыв облака ТВС в обваловании – горение разлития – воздействие на людей, зданий и сооружений ударной волны, теплового излучения.
|  | Станция газораспределительная "Камбарка" в/ч 35776 | 0.99412 | 0.00588 | [5 empty] | Разгерметизация насосно-компрессорных труб или устьевого оборудования; Разрушение устьевой обвязки и формирование рассеянного факела или формирование свободного факела; Загорание газового факела; Возможное поражение людей под воздействием тепловых потоков, а также повреждение устьевых обвязок соседних скважин.***
Каракулинский | 8.5197e-05 | УППН "Вятка" | 0.99998 | 2.13e-05 | [5 empty] | Разгерметизация резервуаров и сливно-наливной арматуры может произойти вследствие отказа оборудования связанной с нарушением технического регламента эксплуатации или технологического дефекта. Также разгерметизация резервуаров может произойти в следствии пожара или взрыва паро-газовоздушной смеси.
|  | Система межпромысловых трубопроводов УППН "Вятка" - ППСН "Ашит" | 0.99998 | 2.13e-05 | [5 empty] | Пожар в резервуаре обычно начинаются со взрыва паровоздушной смеси в газовом пространстве резервуара и срыва крыши или вспышки богатой смеси без срыва крышки, но с нарушением целостности ее отдельных мест. Сила взрыва, как правило, большая у тех резервуаров, где имеется большое газовое пространство, заполненное смесью паров нефтепродуктов с воздухом. При взрыве паровоздушной смеси происходит частичный или полный отрыв крыши и воспламенение жидкости на всей свободной поверхности. Горение нефтепродукта на свободной поверхности будет происходить сравнительно спокойно
|  | УППН "Новоселки" | 0.99998 | 2.13e-05 | [5 empty] | Полная разгермитизация резервуара при минимальном содержании нефти - мгновенное воспламенение попутного газа - взрыв облака попутного газа, пожар разлития - барическое и термическое поражения людей и сооружений - гуманитарный и материальный ущерб
|  | УППН (установка предварительного сброса воды) Пограничного месторождения нефти | 0.99998 | 2.13e-05 | [5 empty] | Пожар в резервуаре обычно начинаются со взрыва паровоздушной смеси в газовом пространстве резервуара и срыва крыши или вспышки богатой смеси без срыва крышки, но с нарушением целостности ее отдельных мест. Сила взрыва, как правило, большая у тех резервуаров, где имеется большое газовое пространство, заполненное смесью паров нефтепродуктов с воздухом. При взрыве паровоздушной смеси происходит частичный или полный отрыв крыши и воспламенение жидкости на всей свободной поверхности.***
Кезский | 8.52e-06 | ППСН Кезского нефтяного месторождения | 0.99999 | 4.8e-08 | [5 empty] | Выброс газа без воспламенения – образование ГВС – наличие источника зажигания – взрыв ГВС – образование в верхних слоях вещества угольной пыли – вследствие взрыва – образование пылевоздушной смеси – взрыв пылевоздушной смеси – травмы персонала
Кизнерский | 0.023338 | Склад объектов спецхимии в/ч 55498 | 0.99412 |  | 7.9e-08 |  |  |  |  | нарушение технологического процесса при разгрузке/огрузке объектов спецхимии - выброс объектов спецхимии - возникновение очага поражения - поражение сооружений и людей.***
|  | Площадка утилизации спецхимии в/ч 55498 | 0.99412 |  | 0.00588 |  |  |  |  | нарушение технологического процесса при разгрузке/огрузке объектов спецхимии - выброс объектов спецхимии - возникновение очага поражения - поражение сооружений и людей.***
|  | Полигон захоронения отходов переработки спецхимии в/ч 55498 | 0.99412 |  | 0.00588 |  |  |  |  | нарушение технологического процесса при разгрузке/огрузке объектов спецхимии - выброс объектов спецхимии - возникновение очага поражения - поражение сооружений и людей.***
|  | Автоматическая газораспределительная станция в/ч 55498 | 0.99412 | 0.00588 | [5 empty] | Падение контейнера при погрузочно-разгрузочных работах внутри склада хранения боеприпасов в производственном корпусе 1 (1А, 9) разгерметизация 2 боеприпасов пролив ОВ в контейнере и по площади пола испарение ОВ с поверхности пролива повышение концентрации ОВ в помещении автоматическое включение аварийной вентиляции очистка вентиляционного воздуха на контактных аппаратах выброс очищенного воздуха в атмосферу рассеивание.
|  | Площадка цеха "Радиотрансляционная станция п. Кизнер" | 0.99997 |  |  |  |  | 0,0000256* |  | В горизонтальной плоскости зона суммарной интенсивности воздействия электромагнитного поля (СИВ ЭМП) от радиопередающих средств, установленных на мачте РТС Кизнер составляет 425,6м от АМС.СЗЗ СИВ ЭМП от всех радиопередающих средств на высоте 2.0м от уровня земли в радиусе 100 м. от ПРТО отсутствует.
Киясовский | 0 |  | 1
Красногорский | 0 |  | 1
Малопургинский | 0.0013012 | Площадка насосной станции (пункт сдачи продукции «Малая Пурга») | 0.99936 | 0.000638 | [5 empty] | полное разрушение емкостного оборудования, истечение нефти и образование разлива, испарение нефти и образование облака ТВС, распространение облака + источник зажигания, взрыв облака ТВС, барическое и термическое поражение людей, повреждение сооружений и оборудования, образование облака продуктов сгорания, загрязнение окружающей среды.
|  | Площадка станции насосной «Малая Пурга» магистрального нефтепровода «Киенгоп - Набережные Челны» | 0.99936 | 0.000638 | [5 empty] | разгерметизация технологического трубопровода при перекачке нефти, образование разлива нефти из отверстия («свищ») на площадку, образование пролива, пожар пролива.
|  | Площадка ПТ 500 КВ «Удмуртская» | 0.99997 |  |  |  |  | 0,0000256* |  | В результате ухудшения изоляции вводов трансформатора приведшей к пробою изоляции и разрушению ввода, произошло растекание горящего масла в маслоприемном устройстве. Возникает угроза распространения пожара по дренажной системе в маслосборники, на соседние оборудование и установки. В результате пробоя изоляции жил проводов произошло возгорание электрических кабелей.
Можгинский | 0.011725 | Подземное хранилище газа филиала ООО «Газпром ПХГ» «Карашурское управления подземного хранилища газа» | 0.99412 | 0.00588 | [5 empty] | Разгерметизация насосно-компрессорных труб или устьевого оборудования; Разрушение устьевой обвязки и формирование рассеянного факела или формирование свободного факела; Загорание газового факела; Возможное поражение людей под воздействием тепловых потоков, а также повреждение устьевых обвязок соседних скважин.
|  | Площадка компрессорной станции и склад ГСМ компрессорной станции «КС Агрызская» Можгинского линейного производственного управления магистральных газопроводов | 0.99412 | 0.00588 | [5 empty] | разрыв газопровода  «вырывание» концов разрушенного газопровода из грунта на поверхность (как правило, «в слабонесущих» грунтах) с разлетом осколков трубы  истечение газа из газопровода в виде двух независимых высокоскоростных струй с одновременным образованием ударной воздушной волны  воспламенение истекающего газа с образованием двух настильных струй пламени попадание населения (жилых построек) в зону прямого или радиационного термического воздействия  получение людьми ожогов различной степени тяжести.
Сарапульский | 0 | Участок предварительной подготовки нефти Ельниковского нефтяного месторождения | 1 | [6 empty] | Пожар в резервуаре обычно начинаются со взрыва паровоздушной смеси в газовом пространстве резервуара и срыва крыши или вспышки богатой смеси без срыва крышки, но с нарушением целостности ее отдельных мест. Сила взрыва, как правило, большая у тех резервуаров, где имеется большое газовое пространство, заполненное смесью паров нефтепродуктов с воздухом.
Селтинский | 0 |  | 1
Сюмсинский | 0.000404 | Площадка станции насосной «Сюмси» магистральных нефтепроводов «Холмогоры-Клин», «Сургут-Полоцк» | 0.9996 | 0.000404 | [5 empty] | Разгерметизация технологического оборудования (утечка через коррозионный свищ, некачественный сварной шов, неплотности разъемных соединений, запорной арматуры) – растекание нефти по подстилающей поверхности – возгорание от случайного источника воспламенения – пожар разлития.
Увинский | 0.0063075 | Участок предварительной подготовки нефти Архангельского нефтяного месторождения | 0.99957 | 0.00043 | [5 empty] | Разгерметизация резервуаров и сливно-наливной арматуры может произойти вследствие отказа оборудования связанной с нарушением технического регламента эксплуатации или технологического дефекта. Также разгерметизация резервуаров может произойти в следствии пожара или взрыва паро-газовоздушной смеси.
|  | Площадка компрессорной станции «Вавожская» Увинского линейного производственного управления магистральных газопроводов | 0.99412 | 0.00588 | [5 empty] | разрыв газопровода  «вырывание» концов разрушенного газопровода из грунта на поверхность (как правило, «в слабонесущих» грунтах) с разлетом осколков трубы  истечение газа из газопровода в виде двух независимых высокоскоростных струй с одновременным образованием ударной воздушной волны  воспламенение истекающего газа с образованием двух настильных струй пламени попадание населения (жилых построек) в зону прямого или радиационного термического воздействия  получение людьми ожогов различной степени тяжести.*
Шарканский | 0.0005926 | Участок предварительной подготовки нефти Центрального месторождения нефти | 1 | 4.6e-06 | [5 empty] | Пожар в резервуаре обычно начинаются со взрыва паровоздушной смеси в газовом пространстве резервуара и срыва крыши или вспышки богатой смеси без срыва крышки, но с нарушением целостности ее отдельных мест. Сила взрыва, как правило, большая у тех резервуаров, где имеется большое газовое пространство, заполненное смесью паров нефтепродуктов с воздухом. При взрыве паровоздушной смеси происходит частичный или полный отрыв крыши и воспламенение жидкости на всей свободной поверхности.***
|  | Площадка компрессорной станции « КС Игринская» Воткинского линейного производственного управления магистральных газопроводов | 0.99941 | 0.000588 | [5 empty] | Выброс фрагментов трубы; истечение газа из разорвавшегося Трубопровода газа и его возгорание; возникновение пожара в котловане; термическое воздействие на технологическое оборудование(установки АВО газа, пылеуловители, укрытия ГПА, надземные склады ГСМ и др.), а также людей, оказавшихся вне помещений; разрушение трубной обвязки АВО газа или ПУ под воздействием высокой температуры с воспламенением газа и развитием пожара на этих установках, пожар на складах ГСМ; получение незащищенными Людьми ожогов, травм от осколков и, возможно, их гибель
Юкаменский | 0 |  | 1 | 0
Якшур-Бодьинский | 0.00084845 | Пункт подготовки и сбора нефти Лудошурского нефтяного месторождения | 1 | 1.25e-07 | [5 empty] | Выброс газа без воспламенения – образование ГВС – наличие источника зажигания – взрыв ГВС – образование в верхних слоях вещества угольной пыли – вследствие взрыва – образование пылевоздушной смеси – взрыв пылевоздушной смеси – травмы персонала
|  | Участок предварительной подготовки нефти Киенгопского нефтяного месторождения | 0.99974 | 0.000256 | [5 empty] | У цилиндрических горизонтальных, резервуаров при взрыве чаще всего разрушается днище, в результате чего жидкость разливается на значительную площадь, создается угроза соседним резервуарам и сооружениям. Состояние резервуара и его оборудования после возникновения пожара определяет способ тушения и боевых действий подразделений.
|  | Площадка станции насосной «Киенгоп» магистрального нефтепровода «Киенгоп - Набережные Челны» | 0.99941 | 0.000588 | [5 empty] | разгерметизация технологического трубопровода при перекачке нефти, образование разлива нефти из отверстия («свищ») на площадку, образование пролива, пожар пролива.
Ярский | 0 |  | 1 | 0
г. Ижевск | 0.022375 | Ижевская нефтебаза ООО "Лукойл-Пермнефтепродукт" | 0.988 | 0.012 | [5 empty] | При взрыве паровоздушной смеси происходит частичный или полный отрыв крыши резервуара и нефтепродукт воспламеняется на всей свободной поверхности. Горение нефтепродукта первоначально на свободной поверхности будет происходить сравнительно спокойно.
|  | Склад сырьевой (аммиака) | 1 |  | 4.8e-06 |  |  |  |  | Разрушение корпуса резервуара хранения жидкого аммиака (террористический акт или значительное повышение параметров температуры, давления), дренчерная система не сработала – мгновенный выброс аммиака в обваловку – образование первичного и вторичного пароаэрозольного облака – рассеивание облака с образованием зоны заражения – токсическое воздействие аммиака на людей.
|  | Склад сырьевой (кислоты) | 1 |  | 4.8e-06 |  |  |  |  | Полная разгермитизация резервуара - поражения людей и сооружений - гуманитарный и материальный ущерб
|  | Цех электросталеплавильный | 0.999 | 0.001 | [5 empty] | Разрушение оборудования, корпуса здания ЭСПЦ при взрыве с выбросом расплавленного металла на установках, электропечах и МНЛЗ.
|  | Цех электросталеплавильный | 1 | 1.3e-06 | [5 empty] | Разрушение оборудования, корпуса здания ЭСПЦ при взрыве с выбросом расплавленного металла на установках, электропечах и МНЛЗ.
|  | Ижевская ТЭЦ-1, мазутное хозяйство. Резервуарный парк внутреннего мазутного хозяйства | 0.9972 | 2.42e-05 | [5 empty] | взрыв в пространстве резервуара – полное разрушение резервуара с мазутом или гильотинное разрушение технологических трубопроводов или оборудования мазутонасосной – выброс всего объема мазута, находящегося в технологическом блоке – разлив мазута в обвалование или на территории ТЭЦ – горение пролива – воздействие теплового излучения горения пролива – ликвидация аварии.
|  | Резервуарный парк внутреннего мазутного хозяйства, где размещены РВС-10000м3 | 0.9972 | 0.0028 | [5 empty] | частичное разрушение резервуара с мазутом или технологических мазутопроводов или оборудования мазутонасосной – выброс мазута – разлив мазута в обваловании или на территории ТЭЦ – ликвидация аварии.
|  | Ижевская ТЭЦ-2, мазутное хозяйство | 0.9972 | 2.42e-05 | [5 empty] | взрыв в пространстве резервуара – полное разрушение резервуара с мазутом или гильотинное разрушение технологических трубопроводов или оборудования мазутонасосной – выброс всего объема мазута, находящегося в технологическом блоке – разлив мазута в обвалование или на территории ТЭЦ – горение пролива – воздействие теплового излучения горения пролива – ликвидация аварии.
|  | Склад хлора станции подготовки воды "Пруд-Ижевск" | 0.99997 |  | 2.8e-05 |  |  |  |  | Наиболее опасный вариант развития аварии произойдет в результате взрыва помещения склада хлора и полного разрушения 9-ти контейнеров с хлором. Произойдет выброс хлора в окружающую среду в количестве 9 тонн.
|  | Склад хлора станции подготовки воды "Кама-Ижевск" | 0.99997 |  | 2.8e-05 |  |  |  |  | Полное разрушение контейнера с жидким хлором – вскипание хлора – образование пароаэрозольного облака – распространение хлорного облака по территории объекта – попадание в зону облака персонала СПВ «Кама-Ижевск» – интоксикация людей – распространение облака по розе ветров к ближайшим населенным пунктам – попадание населения в зону облака – интоксикация населения.
|  | Територия телерадиовещательной компани "Удмуртия" | 0.99997 |  |  |  |  | 0,0000256* |  | В связи с ограничением скоростного режима на территории ГТРК «Удмуртия», отдалением от транспортной магистрали на 150 м и ограниченным парком техники риск дорожно-транспортного происшествия минимален
|  | Аэродром "Пирогово" | 0.99997 |  |  |  |  | 0,0000256* |  | Существует вероятность возникновения ДТП на территории аэродрома.***
|  | Территория ж/д станции "Ижевск" Горьковской ж/д | 0.99997 |  |  |  |  | 0,0000256* |  | террористические акты в здании вокзала, на посту ЭЦ, в административных зданиях, в пассажирских поездах дальнего и пригородного сообщения, в парках отстоя пассажирских и пригородных поездов ( ранжирных парках), в транзитных грузовых поездах и с вагонами находящимися на железнодорожных путях парков станции, на складе топлива; - возможны сходы подвижного состава, как в поездах, так и при маневровой работе, пожары и всевозможные разрушения.
|  | Здание ТРЦ "Петровский" | 0.999 | [5 empty] | 0,001** | Возможные риски: возникновение пожара, обрушение здания, террористический акт, применение отравляющих веществ.
г. Сарапул | 0.0028 | Сарапульская ТЭЦ, мазутное хозяйство | 0.9972 | 0.0028 | [5 empty] | Разгерметизация резервуаров и сливно-наливной арматуры может произойти вследствие отказа оборудования связанной с нарушением технического регламента эксплуатации или технологического дефекта. Также разгерметизация резервуаров может произойти в следствии пожара или взрыва паро-газовоздушной смеси.
г. Воткинск | 0 |  | 1
г. Глазов | 0.011726 | Площадка предприятия | 1 |  |  | 1e-07 |  |  |  | При возникновении аварии на РОО выход последствий ЧС за границы предприятия маловероятен, риск возникновения ЧС локального характера сохраняется, в зону ЧС попадает город Глазов (население 96,6 тыс. чел).***
|  | Склад сырьевой (цех 11) | 0.99412 |  | 0.00588 |  |  |  |  | Полная разгермитизация резервуара - поражения людей и сооружений - гуманитарный и материальный ущерб,***
|  | Склад сырьевой (корп. № 752 цех 54) | 0.99412 |  | 0.00588 |  |  |  |  | Полное разрушение контейнера с жидким хлором – вскипание хлора – образование пароаэрозольного облака – распространение хлорного облака по территории объекта – попадание в зону облака персонала СПВ «Кама-Ижевск» – интоксикация людей – распространение облака по розе ветров к ближайшим населенным пунктам – попадание населения в зону облака – интоксикация населения. ***
|  | Участок литейный черных и цветных металлов | 0.999 | 0.001 | [5 empty] | При возникновении аварии на РОО выход последствий ЧС за границы предприятия маловероятен, риск возникновения ЧС локального характера сохраняется, в зону ЧС попадает город Глазов (население 96,6 тыс. чел)
|  | Сеть газопотребления ТЭЦ | 0.99412 | 0.00588 | [5 empty] | Разгерметизация насосно-компрессорных труб или устьевого оборудования; Разрушение устьевой обвязки и формирование рассеянного факела или формирование свободного факела; Загорание газового факела; Возможное поражение людей под воздействием тепловых потоков, а также повреждение устьевых обвязок соседних скважин.***
г. Можга | 0 |  | 1
Итого по Удмуртии | 0.061798 | 66 |  | 45 | 10 | 1 | 0 | 9 | 1
* - на уровне приемливаемого риска принятого в Российской Федерации
** - на уровне индивидуального риска принятого в Российской Федерации
*** - в связи с тем, что паспорт безопасности данного объекта отсутствует, сценарий развития ЧС определен согласно извесных аналогов ПВОО на территории Удмуртской Республики