Приложение № 1

к конкурсной документации

на право заключения договоров аренды объектов водоснабжения и водоотведения

муниципального образования «Можгинский район»

Перечень объектов водоснабжения и водоотведения

| Но-мер лота | Наименование имущества | Описание, технические характеристики имущества | Место расположения имущества | Восстановительная стоимость, руб. | Размер арендной платы в месяц (без учета НДС), руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты водоснабжения | Водонапорная башня и артезианская скважина, общая площадь 1,8 кв.м, глубина 120 м, 1986 года постройки, инв. № 10009, № скважины 1950 | УР, Можгинский район, с.Большая Уча, в 150 м на северо-запад от жилого дома по адресу: ул. Ленина, 2с (у подстанции «Зарека») | 9947,04 | 3490 |
|  |  | Артезианская скважина и водонапорная башня, общая площадь 1,8 кв.м, глубина 125 м, 1985 года постройки, инв. № 10008, № скважины 2152, насос ЭЦВ 6-6*90 20000 руб. | УР, Можгинский район, в 80 м на юго-восток от жилого дома по адресу: с.Большая Уча, ул. Новая, 10 (у школы-интерната) | 113036,28 |  |
|  |  | Артезианская скважина и водонапорная башня, общая площадь 7,1 кв.м, глубина 120 м, 2003 года постройки, инв. № 10012, № скважины 2833 | УР, Можгинский район, с.Большая Уча, ул. Советская, д.61,в 60 м на юго-восток | 1762133,16 |  |
|  |  | Артезианская скважина № 271, 1992 года постройки | УР, Можгинский район, с.Большая Уча, ул. Короленко | 50919,75 |  |
|  |  | Сети водопроводные, общей протяженностью 22 км, годы постройки – 1970-2013 | УР, Можгинский район, с.Большая Уча | 4409286,17 |  |
|  |  | Водонапорная башня и артезианская скважина, общая площадь 1,8 кв.м, глубина 110 м, 1987 года постройки, инв. № 10010, № скважины 1946 | УР, Можгинский район, д. Ломеслуд, в 115 м на юго-запад от жилого дома по адресу: ул. Молодежная, 1 | 17768,25 |  |
|  |  | Сеть водопроводная, общей протяженностью 1,9 км, 1987 года постройки | УР, Можгинский район, д. Ломеслуд | 519224,04 |  |
|  |  | Артезианская скважина и водонапорная башня, общая площадь 1,8 кв.м, глубина 65 м, 1974 года постройки, инв. № 10013, № скважины 848 | УР, Можгинский район, в 350 м на северо-запад от жилого дома по адресу: д. Пазял-Зюмья, ул. Нижняя, 18 | 85258,98 |  |
|  |  | Сеть водопроводная, общей протяженностью 1,9 км, годы постройки – 1985-1986 | УР, Можгинский район, д. Пазял-Зюмья | 387972,72 |  |
|  |  | Водонапорная башня и артезианская скважина, общая площадь 26,6 кв.м, глубина 75 м, 1987 года постройки, инв. № 10007, № скважины 1190 | УР, Можгинский район, в 180 м на северо-запад от жилого дома по адресу: д. Сундо-Уча, ул. Солнечная, 23 | 30756,96 |  |
|  |  | Сеть водопроводная, общей протяженностью 0,6 км, 1986 года постройки | УР, Можгинский район, д. Сундо-Уча | 145283,07 |  |
|  |  | Водонапорная башня и артезианская скважина, общая площадь 1,8 кв.м, глубина 73 м, 1971 года постройки, инв. № 10011, № скважины 1015 | УР, Можгинский район, д. Мальчиково, в 150 м на восток от жилого дома по адресу: ул. Дорожная, 45 | 631679,97 |  |
|  |  | Сеть водопроводная, общей протяженностью 0,9 км, 1992 года постройки | УР, Можгинский район, д. Мальчиково | 390861,75 |  |
|  |  | Водонапорная башня, артезианская скважина № 1905, 1975 года постройки | УР, Можгинский район, д. Николо-Сюга | 59203,65 |  |
|  |  | Сеть водопроводная, общей протяженностью 0,8 км, 1989 года постройки | УР, Можгинский район, д. Николо-Сюга | 175000,17 |  |
|  |  | Водонапорная башня № 212, артезианская скважина, 1993 года постройки | УР, Можгинский район, д. Нижний Шидлуд | 19099,08 |  |
|  |  | Сеть водопроводная, общей протяженностью 0,1 км, 1993 года постройки | УР, Можгинский район, д. Нижний Шидлуд | 70576,92 |  |
|  |  | Сеть водопроводная, общей протяженностью 2 км, 1966-1979 года постройки | УР, Можгинский район, д. Большая Сюга | 794106,42 |  |
|  |  | Сеть водопроводная, общей протяженностью 1,3 км, 1980 года постройки | УР, Можгинский район, д. Камышлы | 11136,36 |  |
| 2 | Объекты водоснабжения | Артезианская скважина с водонапорной башней, общая площадь 32,8 кв.м, глубина 103 м, 1977 года постройки, инв. № 10033, № скважины 2751 | УР, Можгинский район, в 70 м на юго-восток от жилого дома по адресу: д. Чемошур-Уча, ул. Луговая, 2 | 21467,00 | 170 |
|  |  | Водопровод, общей протяженностью 1,4 км, 1997 года постройки | УР, Можгинский район, д. Чемошур-Уча | 93164 |  |
|  |  | Артезианская скважина с водонапорной башней, общая площадь 1,8 кв.м, глубина 138 м, 1978 года постройки, инв. № 10035, № скважины 2801 | УР, Можгинский район, в 230 м на северо-запад от жилого дома по адресу: с. Малая Воложикья, ул. Цветочная, 3 | 121466,80 |  |
|  |  | Водопровод, общей протяженностью 3,8 км, 1997 года постройки | УР, Можгинский район, с. Малая Воложикья | 266183,00 |  |
| 3 | Объекты водоснабжения | Артезианская скважина с водонапорной башней, общая площадь 1,8 кв.м, глубина 116 м, 1971 года постройки, инв. № 10034, № скважины 27742 | УР, Можгинский район, д.Малая Пудга, в 360 м на северо-восток от жилого дома по адресу: д. Малая Пудга, ул. Нагорная, 9 | 98102 | 465 |
|  |  | Уличная водопроводная сеть, общей протяженностью 1,2 км, 1991 года постройки | УР, Можгинский район, д. Малая Пудга | 23036 |  |
|  |  | Артезианская скважина с водонапорной башней, 1978 года постройки | УР, Можгинский район, д. Малая Сюга | 23850 |  |
|  |  | Водопроводные сети, общей протяженностью 10 км, годы постройки – 1970-2002 |  | 85661 |  |
|  |  | Артезианская скважина с водонапорной башней, 1993 года постройки | УР, Можгинский район, д. Малая Копка | 25800 |  |
|  |  | Водопроводные сети, общей протяженностью 1,7 км, годы постройки – 1970-2002 |  | 14562 |  |
| 4 | Объекты водоснабжения | Сети водопровода протяженностью 3 км, 1960 года постройки, инв. № 6615 | УР, Можгинский район, ст. Люга | 25440 | 11 |
| 5 | Объекты водоснабжения | Башня Рожневского, 1996 года постройки (ул. Новая) | УР, Можгинский район, д. Ныша | 23438,87 | 1150 |
|  |  | Артезианская скважина № 2334 1972 года постройки (ул. Киршина) |  | 93503,27 |  |
|  |  | Артезианская скважина № 3009 1984 года постройки (ул. Новая) |  | 43627,01 |  |
|  |  | Артезианская скважина № 2267 1971 года постройки |  | 498274,26 |  |
|  |  | Артезианская скважина № 1972 1970 года постройки (570 м от ул. Новоошмесская) |  | 64604,80 |  |
|  |  | Башня водонапорная, 1970 года постройки (570 м от ул. Новоошмесская) |  | 18624,64 |  |
|  |  | Сеть водопроводная протяженностью 10,1 км, 1966-1977 года постройки |  | 218706,28 |  |
|  |  | Башня Рожневского | УР, Можгинский район, д. Старый Ошмес | 19255,12 |  |
|  |  | Артезианская скважина № 2479, 1973 года постройки |  | 8172,35 |  |
|  |  | Сеть водопроводная протяженностью 0,9 км, 1973 года постройки |  | 7904,53 |  |
|  |  | Башня Рожневского, 1973 года постройки | УР, Можгинский район, д. Кинеусь | 23438,87 |  |
|  |  | Артезианская скважина 1961 года постройки |  | 79095,95 |  |
|  |  | Артезианская скважина № 37/661 1962 года постройки | УР, Можгинский район, с. Поршур | 80967,87 |  |
|  |  | Артезианская скважина № 2759 1978 года постройки |  | 5962,66 |  |
|  |  | Башня Рожневского 1973 года постройки |  | 25673,49 |  |
|  |  | Водонапорная башня 1994 года постройки |  | 318000,00 |  |
|  |  | Сеть водопроводная 1977 года постройки протяженностью 7,9 км |  | 201053,08 |  |
|  |  | Артезианская скважина № 1971 1970 года постройки | УР, Можгинский район, д. Комяк | 7365,64 |  |
|  |  | Водонапорная башня 1973 года постройки |  | 23850,00 |  |
|  |  | Сеть водопроводная 1977 года постройки протяженностью 2,9 км |  | 112897,31 |  |
| 6 | Объекты водоснабжения | Артезианская скважина с водонапорной башней, глубина 120 м, высота 9 м, 1985 года постройки | УР, Можгинский район, д. Сосмак, ул. Цветочная | 324989,64 | 670 |
|  |  | Артезианская скважина, 1980 года постройки | УР, Можгинский район, д. Сосмак, ул. Заречная | 66121 |  |
|  |  | Уличная водопроводная сеть, протяженностью 2,1 км, 1980 года постройки | УР, Можгинский район, д. Сосмак | 256276,2 |  |
| 7 | Объекты водоснабжения | Сети водопровода, протяженностью 0,9 км, инв. № 4993, 1979 года постройки | УР, Можгинский район, ст. Сардан | 15368 | 160 |
|  |  | Артезианская скважина с водонапорной башней, 1957 года постройки | УР, Можгинский район, д. Удмурт Сюгаил | 13854,42 |  |
|  |  | Сеть водопровода, протяженностью 4,3 км, 1981 года постройки |  | 108388,84 |  |
|  |  | Водонапорная башня, 1976 года постройки | УР, Можгинский район, д. Новый Русский Сюгаил | 22564,76 |  |
|  |  | Артезианская скважина № 2656, 1976 года постройки |  | 74011,00 |  |
|  |  | Сеть водопроводная, 1976 года постройки, протяженностью 2,6 км |  | 22977,09 |  |
|  |  | Артезианская скважина № 721 (с водонапорной башней, 1963 года постройки, насос ЭВЦ 6-6*90 – 20000 руб. | УР, Можгинский район, д. Ефремовка | 8172,35 |  |
|  |  | Водопроводная сеть, протяженностью 0,4 км |  | 6865,87 |  |
| 8 | Объекты водоснабжения | Артезианская скважина № 1637 1968 года постройки, глубина – 64 м | УР, Можгинский район, с. Можга | 61002,07 | 560 |
|  |  | Артезианская скважина № 1042 1965 года постройки, глубина – 80 м |  | 24933,25 |  |
|  |  | Артезианская скважина № 2978 1963 года постройки, глубина 117 м |  | 23438,87 |  |
|  |  | Башня Рожневского 1968 года постройки |  | 98438,30 |  |
|  |  | Башня Рожневского 1983 года постройки |  | 23438,87 |  |
|  |  | Башня Рожневского 1965 года постройки |  | 23438,87 |  |
|  |  | Водопровод протяженностью 5,56 км, 1984 года выпуска |  | 150272,49 |  |
|  |  | Артезианская скважина № 835 1964 года постройки, глубина 115 м | УР, Можгинский район, д. Лесная Поляна | 137244,41 |  |
|  |  | Башня Рожневского 1964 года постройки |  | 106366,06 |  |
|  |  | Водопровод протяженностью 0,85 км, 1964 года выпуска |  | 41882,63 |  |
| 9 | Объекты водоснабжения | Разведочно-эксплуатационная скважина № 1393 (с водонапорной башней, зданием станции насосной над артезианской скважиной), 1967 года постройки, глубина скважины – 80 м, инв. № 9382 | УР, Можгинский район, д. Залесный | 30504 | 25 |
| 10 | Объекты водоснабжения | Артезианская скважина № 26000, резервная, 1972 года постройки, глубина 120 м | УР, Можгинский район, с.Пычас, ул. Линейная | 19852,15 | 4500 |
|  |  | Артезианская скважина № 43843, 1977 года постройки, глубина 120 м | УР, Можгинский район, с.Пычас, ул. Азина | 47915,78 |  |
|  |  | Артезианская скважина № 58544 с водонапорной башней, 1974 года постройки, рек. 2014 г., глубина 98 м | УР, Можгинский район, южнее с.Пычас, между ул. Парковая и заправкой | 5962,66 |  |
|  |  | Башня Рожневского, 25 куб.м, 1971 года постройки | УР, Можгинский район, с.Пычас, ул. Линейная | 5962,50 |  |
|  |  | Водонапорная башня, 160 куб.м, 1996 года постройки | УР, Можгинский район, с.Пычас, ул. Парковая | 2185935,23 |  |
|  |  | Водонапорная башня, артезианская скважина № 58811, 1984 года постройки | УР, Можгинский район, с.Пычас, ул. Переездная | 12177,41 |  |
|  |  | Артезианская скважина № 61396, 1985 года постройки, глубина 120 м | УР, Можгинский район, с.Пычас, ул. Линейная | 73340,47 |  |
|  |  | Артезианская скважина № 61395, 1985 года постройки, глубина 120 м | УР, Можгинский район, с.Пычас, ул. Парковая | 82508,03 |  |
|  |  | Артезианская скважина № 70595, 1989 года постройки | УР, Можгинский район, с.Пычас (МТС) | 69401,04 |  |
|  |  | Артезианская скважина № 45423 (с водонапорной башней), глубина 120 м, высота – 9 м, 1978 года постройки | УР, Можгинский район, с.Пычас, ул. Переездная, 3а | 17500 |  |
|  |  | Сеть водопроводная, протяженностью 21,605 км, 1969-1998 годы постройки | УР, Можгинский район, с.Пычас | 2309957,55 |  |
|  |  | Артезианская скважина № 61373 (с водонапорной башней), 1985 года постройки, глубина 110 м | УР, Можгинский район, д. Петухово | 9052,30 |  |
|  |  | Сеть водопроводная, протяженностью 1,235 км, 1983 года постройки |  | 287400,45 |  |
|  |  | Артезианская скважина № 2647 с водонапорной башней, 1975 года постройки, глубина 108 м | УР, Можгинский район, д. Новая Бия | 695620,26 |  |
|  |  | Сеть водопроводная протяженностью 4,101 км, 1980 года постройки |  | 303723,39 |  |
|  |  | Артезианская скважина № 1058 (с водонапорной башней), 1987 года постройки | УР, Можгинский район, д. Мельниково | 56481,50 |  |
|  |  | Водопроводная сеть, протяженность 4,5 км, 1987 года постройки | УР, Можгинский район, д. Мельниково | 56481,50 |  |
| 11 | Объекты водоснабжения | Артезианская скважина № 1926, 1969 года постройки | УР, Можгинский район, ст. Керамик | 34980 | 440 |
|  |  | Водонапорная башня, 1969 года постройки |  | 174900 |  |
|  |  | Сети холодного водоснабжения, протяженностью 1,9 км, 1974 года постройки |  | 413580,75 |  |
| 12 | Объекты водоснабжения | Водонапорная башня, 1954 года постройки | УР, Можгинский район, с. Горняк | 78854 | 1020 |
|  |  | Здание артезианской насосной станции (с артезианской скважиной № 18МЖ) |  | 69215,88 |  |
|  |  | Сеть водопроводная, протяженность 5,3 км, 1958 года постройки |  | 207460,02 |  |
|  |  | Артезианская скважина № 2581 1975 года постройки | УР, Можгинский район, д. Лудзи-Шудзи | 16998,23 |  |
|  |  | Сеть водопроводная, протяженность 2,3 км, 1977 года постройки |  | 69195,21 |  |
|  |  | Артезианская скважина № 2202 1971 года постройки | УР, Можгинский район, д. Акаршур | 16998,23 |  |
|  |  | Сеть водопроводная, протяженность 1,3 км, 1983 года постройки |  | 303208,23 |  |
|  |  | Артезианская скважина № 2897 1981 года постройки | УР, Можгинский район, д. Бальзяшур | 174900 |  |
|  |  | Сеть водопроводная, протяженность 1,7 км, 1982 года постройки |  | 318890,4 |  |
| 13 | Объекты водоснабжения | Разведочно-эксплуатационная скважина на воду № 33916, 1973 года постройки | УР, Можгинский район, с. Черемушки | 179849,67 | 2570 |
|  |  | Сети водопровода общей протяженностью 3,7 км, 1986-1998 года постройки |  | 591649,76 |  |
|  |  | Сети водоснабжения общей протяженностью 816 м, 2013 года постройки | УР, Можгинский район, с. Черемушки, ул. Полевая (с д. Чумойтло) | 619395,7 |  |
|  |  | Водопроводные сети протяженностью 1985 м, 2014 года постройки | УР, Можгинский район, д. Чумойтло | 4200114,00 4556368,78 |  |
|  |  | Водозаборная скважина с водонапорной башней, глубина 80 м 2014 года постройки |  |  |  |
| 14 | Объекты водоснабжения | Артезианская скважина с водонапорной башней, инв. № 9306, глубина 107 м, 1970 года постройки | УР, Можгинский район, д. Карашур, ул. Полевая | 19852 | 800 |
|  |  | Уличная водопроводная сеть протяженностью 3,2 км, 1970 года постройки, инв. № 9308 | УР, Можгинский район, д. Карашур | 7950 |  |
|  |  | Башня водонапорная (с артезианской скважиной), 1990 года постройки | УР, Можгинский район, д. Карашур, ул. Мира | 7108 |  |
|  |  | Водопровод протяженностью 2 км, 1970 года постройки | УР, Можгинский район, д. Зобнино | 6360 |  |
|  |  | Артезианская скважина № 2121( с водонапорной башней), 1986 года постройки |  | 60582,59 |  |
|  |  | Водопровод протяженностью 4 км, 1978 года постройки | УР, Можгинский район, д. Пойкино | 246783,90 |  |
|  |  | Артезианская скважина № 2413 (с водонапорной башней), 1973 года постройки |  | 67837,68 |  |
|  |  | Водопровод протяженностью 5 км, 1984 года постройки | УР, Можгинский район, д. Туташево | 675416,10 |  |
|  |  | Артезианская скважина № 2898 (с водонапорной башней), 1981 года постройки |  | 44119,32 |  |
|  |  | Водопровод протяженностью 8 км, 1970 года постройки | УР, Можгинский район, с.Большая Кибья | 32957,52 |  |
|  |  | Артезианская скважина № 1327 (с водонапорной башней), 1981 года постройки, насос ЭЦВ 6-6*120-20000 руб. |  | 312753,00 |  |
|  |  | Артезианская скважина № 2138 (с водонапорной башней), 1986 года постройки |  | 749560,98 |  |
| 15 | Объекты водоснабжения | Артезианская скважина № 68867 с водонапорной башней, 1991 года постройки | УР, Можгинский район, Верхние Юри, ул. Ленина | 7000 | 28 |
|  |  | Водопроводная сеть, протяженностью 3,5 км, материал труб – чугун, диам. труб 110 мм, 1991 года постройки | УР, Можгинский район, Верхние Юри, по ул. Ленина, Юбилейная, Саши Лаврова, Сергеева | 3000 |  |
| 16 | Объекты водоотведения | Комплекс очистных сооружений (насосная станция и очистные сооружения), 1982 года постройки | УР, Можгинский район, с. Большая Уча | 1717678,59 | 900 |
|  |  | Сети канализации общей протяженностью 6,3 км, годы постройки – 1982-1993 |  | 445160,25 |  |
| 17 | Объекты водоотведения | Очистные сооружения с сетями канализации, 1990 года постройки, протяженность 4 км | УР, Можгинский район, с.Пычас | 1277370,48 | 800 |
| 18 | Объекты водоотведения | Очистные сооружения с канализацией, 1996 года постройки | УР, Можгинский район, д. Трактор | 959565 | 240 |
| 19 | Объекты водоотведения | Очистные сооружения (отстойники), 1972 года постройки | УР, Можгинский район, с. Можга | 11130,00 | 28,5 |
|  |  | Канализационные сети протяженностью 2 км, 1972 года постройки |  | 7950,00 |  |
| 20 | Объекты водоотведения | Сети канализации общей протяженностью 1,6 км, годы постройки – 1968 | УР, Можгинский район, ст. Люга | 25440 | 11 |
| 21 | Объекты водоотведения | Очистные сооружения, 1979 года постройки (рек. 1996 г.) | УР, Можгинский район, д. Ныша | 12070,90 | 680 |
|  |  | Канализационные сети, протяженность 4,1 км, 1979 года постройки | УР, Можгинский район, д. Ныша | 1053145,66 |  |
|  |  | Канализационные сети, 1980 года постройки | УР, Можгинский район, д. Новый Русский Сюгаил | 980441,83 |  |
| 22 | Объекты водоотведения | Здание канализационной насосной станции, общая площадь 1,9 кв.м, инв. № 6916, 1974 года постройки | УР, Можгинский район, ст. Керамик | 49290 | 145 |
|  |  | Сети канализации, протяженностью 0,6 км, инв. № 6666, 1974 года постройки |  | 133560 |  |
| 23 | Объекты водоотведения | Канализационная сеть протяженностью 3,1 км, 1991 года постройки | УР, Можгинский район, с. Горняк | 124889,73 | 100 |
| 24 | Объекты водоотведения | Сети канализации общей протяженностью 6,7 км, 1974-2000 годы постройки | УР, Можгинский район, с. Черемушки | 2200710,48 | 2000 |
|  |  | Очистные сооружения (здание), 1975 года постройки |  | 746139,3 |  |
|  |  | Канализационная насосная станция с приемным резервуаром, 1969 года постройки |  | 335435,94 |  |
|  |  | Технологическая насосная станция для перекачки жидкости с 2-мя насосами, 2001 года постройки |  | 28066,12 |  |
|  |  | Биопруд, 2000 года постройки |  | 3158535 |  |
|  |  | Отстойник, 1970 года постройки |  | 169944,59 |  |
|  |  | Песколовка, 1974 года постройки |  | 23247,28 |  |
|  |  | Площадка песковая иловая, 1970 года постройки |  | 191483,37 |  |
|  |  | Резервуар монолитный ж/б, 1995 года постройки |  | 281108,82 |  |
| 25 | Объекты водоснабжения | Артезианская скважина № 2208 с водонапорной башней: год постройки – 1971 | УР, Можгинский район, д. Каменный Ключ | 7151,00 | 85 |
|  |  | Артезианская скважина № 1172 с водонапорной башней: год постройки – 1966 (у фермы) |  | 5192,00 |  |
|  |  | Водопровод: общая протяженностью 1850 м (по улице – 1450 м, от башни до улицы – 400 м), год постройки - 1990, материал труб – чугун, диам. труб 100 мм, количество колонок – 11, количество колодцев – 12, количество гидрантов – 2 |  | 5171,00 |  |