Приложение

к решению Совета депутатов

МО «Можгинский район»

от 24 октября 2018 года № ___

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе выполнения решения Совета депутатов муниципального образования «Можгинский район» от 23 мая 2018 года № 17.3 «О подготовке объектов социально-культурной сферы, жилищно-коммунального хозяйства и объектов жизнеобеспечения населения Можгинского района к работе в зимних условиях 2018-2019 г.г.»

# (по состоянию на 24 октября 2018 года)

Распоряжением Правительства УР «О мерах по подготовке и проведению отопительного периода 2018-2019 года в Удмуртской Республике», органам местного самоуправления установлены сроки для обеспечения подготовки и организации проверки готовности муниципальных и ведомственных котельных с оформлением актов, паспортов готовности в установленном порядке.

В целях реализации данных рекомендаций, координации и обеспечения своевременной подготовки и устойчивого проведения отопительного периода 2018 - 2019 года в Можгинском районе принято постановление Администрации района (от 10 мая 2016 года № 583) «О мерах по подготовке и проведению отопительного периода в муниципальном образовании «Можгинский район». Составлен и утвержден план мероприятий по подготовке объектов соцкультбыта и объектов ЖКХ к отопительному периоду.

Администрацией района ежемесячно проводятся совещания с руководителями и ответственными лицами, предприятий, учреждений и организаций независимо от их форм собственности, являющихся поставщиками тепловой энергии, которыми поставлены следующие задачи:

До 01.09.2018 года:

- погасить  задолженность за потребленные топливно-энергетические ресурсы за прошлый отопительный период (при наличии);

- выполнить все мероприятия по подготовке объектов соцкультбыта и ЖКХ к отопительному периоду согласно утвержденного плана.

До 15.08.2018 года:

- укомплектованы рабочие места на своих котельных обученным и аттестованным персоналом;

- создан нормативный запас резервного топлива;

- создан запас оборудования, материалов и запасных частей для ликвидации возможных аварийных ситуаций на котельных;

- проверены все дизель-генераторы;

- проведена противоаварийная тренировка с целью предотвращения аварийных ситуаций в условиях низких температур наружного воздуха.

- Согласованы лимиты газа для котельных на отопительный период 2018-2019 года.

# В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки проведения  предстоящего отопительного периода, рабочей комиссией разработан сводный план неотложных мероприятий по подготовке объектов социальной сферы, муниципальной собственности и коммунального комплекса к зимнему периоду 2018–2019 г.г. (Таблица № 1)

Таблица № 1

Сводный план неотложных  мероприятий

по подготовке объектов социальной сферы, муниципальной собственности и коммунального комплекса к зимнему периоду 2018–2019 г.г. освоение на 24.10.2018 года.

| № п/п | ## Наименование учреждений | Мероприятия | План бюджет УР (дотации, субсидии и др),т.р. | Освоение | План бюджет МО тыс. руб. | Освоение | План бюджет СП тыс. руб. | Освоение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрация района | Адресная программа и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, (без учета школ. маршрутов и дор. фонда) | 5462,05218 в т.ч. кред задолж. 2062,322 т.р. |  | 828,1 |  | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Управление образования и семьи | # неотложные мероприятия по подготовке к зимнему периоду 2018–2019 г.г. | 1000,0 | 999,99 | 4050,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Управление культуры, спорта и молодежи | # неотложные мероприятия по подготовке к зимнему периоду 2018–2019 г.г. | 1000,0 | 1000,0 | 42,0 |  | 154,043 |  |
|  |  | ИТОГО: | 6464,052 |  | 4920,1 |  | 115,943 |  |

Данный план неотложных мероприятий предусматривает выполнение следующих мероприятий по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности. (Таблица № 2).

Таблица № 2

Информация по освоению денежных средств на капитального ремонта объектов муниципальной собственности и коммунального

комплекса МО «Можгинский район» на 2018 год, освоение на 24.10.2018 года

| п/п | Наименование работ | План бюджет МО тыс.руб. | Освоение на 24.10. | Примечание, подрядная организация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства муниципального образования «Можгинский район» 2015-2020 годы, МБ |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры» |  | 7,0 |  |  |
| 1 | Софинансирование объектов капитального строительства | 7,0 | 0 |  |
| Реализации мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду |  | 555,0 | 398,731 |  |
| 1 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения ул. Дорожная в с. Черемушки Можгинского района | 65,36846 | 0 |  |
| 2 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения ул. Лесная ст. Керамик Можгинского района | 80,89962 | 0 |  |
| 3 | Приобретение глубинных насосов для скважин: №27742 д. Малая Пудга, №2751 д. Чемошур Уча, №1637 с. Можга, №2208 д. Каменный Ключ и №1950 с. Большая Уча | 1,2 | 1,2 |  |
| 4 | Приобретение частотных преобразователей для скважин: №27742 д. Малая Пудга, №2751 д. Чемошур Уча, №1637 с. Можга, №2208 д. Каменный Ключ, №1950 с. Большая Уча и №2283 д. Пойкино | 1,3 | 1,3 |  |
| 5 | Приобретение газового котла мощностью 1,163 мВт в котельную в д. Малая Сюга Можгинского района Удмуртской Республики | 6,5 | 6,5 |  |
| 6 | Приобретение газового котла мощностью 1,163 мВт в котельную в с. Большая Уча Можгинского района Удмуртской Республики | 6,5 | 6,5 |  |
| 7 | Приобретение трёх котлов RS-A500 с автоматикой безопасности в котельную с. Черемушки Можгинского района Удмуртской Республики | 7,0 | 7,0 |  |
| 8 | Приобретение котла RS-A100 с автоматикой безопасности в котельную д. Большие Сибы Можгинского района Удмуртской Республики | 0,8 | 0,8 |  |
| 9 | Капитальный ремонт – замена ГРУ без увеличения пропускной способности на объекте: «ГВД и ГНД п. Залесный» | 355,0 | 354,678 |  |
| 10 | Капитальный ремонт - Замена входной двери в подсобное помещение ГРП на объекте: «ГВД, ГНД до ГРП ЛИУ-2 ст. Керамик» | 21,0 | 20,753 |  |
| 11 | Резерв | 4,73192 |  |  |
| Техническое обслуживание и текущий ремонт газораспределительных сетей |  | 5,0 | 0 |  |
| Строительство газопроводов (софинансирование) |  | 5,0 | 0 | В плане перераспределение |
|  | ИТОГО: | 572,0 | 398,731 |  |

По плану неотложных мероприятий по подготовке образовательных учреждений  к зимнему периоду 2018–2019г.г.

Таблица № 3 по РП Подготовка общеобразовательных учреждений, бюджет УР

Таблица № 4 МП «Комплексная безопасность, бюджет района

Таблица № 5 МП «Энергосбережение и повышение эффективности, бюджет района

Таблица № 6 Программа «Распределение денежных средств между образовательными учреждениями на подготовку к новому учебному году и отопительному сезону»

Таблица № 3

Информация об исполнении мероприятий

предусмотренных республиканской программой «Подготовка образовательных учреждений Можгинского района к новому учебному году 2018-2019 году»  на 24.10.2018 года бюджет УР

| № п/п | Учреждение | направление работы | Сумма (тыс. руб.) | Вы- пол- нение | Остаток (тыс.руб) | Примечание, работы выполнены, подрядчик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ «Кватчинская СОШ» | Ремонт санузла | 333,228 | + | 0 | Сделано. оплачено |
| 2 | МБОУ «Черемушкинская СОШ» | Частичный ремонт отопления | 71,772 | + | 0 | Сделано. оплачено |
| 3 | МКОУ «Люгинская ООШ» | Ремонт кровли | 30,00 | + | 0 | Работы выполнены. Договор с ООО «Рома» |
| 4 | МБОУ «БольшекибьинскаяООШ» | Ремонт канализации | 18,395 | + | 0 | Работы выполнены. Договор с ООО «Вико» |
| 5 | МБОУ «Большепудгинская ООШ» | Ремонт канализации и водопровода | 33,112 | + | 0 | Работы выполнены. Договор с ООО «Вико» |
| 6 | МБДОУ «Большеучинский детский сад» | Ремонт туалета | 46,212 | + | 0 | Работы выполнены. Договор с ООО «Вико» |
| 7 | МБДОУ «Керамичный детский сад» | Ремонт канализации | 60,00 | + | 0 | Работы выполнены. Договора с ООО «Вико» |
| 8 | МБДОУ «Староберезнякский детский сад | Ремонт отопительной системы | 41,041 | + | 0 | Работы выполнены. Договор с ООО «Вико» |
| 9 | МБДОУ «Малосюгинский детский сад» | Ремонт кровли | 75,00 | + | 0 | Сделано. оплачено |
| 10 | МБДОУ «Пычасский детский сад №2» | Обустройство пожарного резервуара | 150,00 | + | 0 | Работы выполнены. Подрядчик – «Кронос» |
| 11 | МБДОУ «Люгинский детский сад» | Приобретение стройматериалов | 35,74 | + | 0 | Сделано. оплачено |
|  |  | Ремонтные работы по замене пола | 85,50 | + | 0 |  |
| 12 | МБОУ «Малосюгинская СОШ» | Приобретение холодильника | 17,989 | + | 0 | Приобретено |
| 13 | МБДОУ «Пычасский детский сад №1» | Ремонт канализации и отпления | 2,000 | + | 2,000 | Сделано. Готовится пакет документов |
| 14 | Резерв |  | 0,011 |  | 0,011 |  |
| Итого |  |  | 1 000,00 |  | 2,011 |  |

Таблица № 4

Информация об исполнении мероприятий

предусмотренных муниципальной программой на реализацию мероприятий по обеспечению комплексной безопасности в муниципальных образовательных учреждениях по муниципальной программе муниципального образования «Можгинский район» «Развитие образования и воспитания» на 2015-2020 годы, на 24.10.2018 года бюджет Можгинского района

| п/п | Учреждение | направление работы | Сумма (тыс. руб.) | Вы- пол- нение | Остаток (тыс.руб) | Примечание, работы выполнены, подрядчик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ Александровская СОШ | Испытание ПК, гидрантов | 1,4 | + | 0 | Работы выполнены. Подрядчик – ДПК «ЮГ» |
| 2 | МБОУ Большеучинская СОШ | Испытание ПК, гидрантов | 12,66 | + | 0 | Работы выполнены. Подрядчик - ДПК «ЮГ» |
| 3 | МБОУ Кватчинская СОШ | Ремонт АПС | 0,82 | + | 0 | Работы выполнены. Подрядчик – ИП Ананин |
| 4 | МБОУ Комякская ООШ | Ремонт АПС | 0,82 | + | 0 | Работы выполнены. Подрядчик - ИП Ананин |
| 5 | МБОУ Мельниковская ООШ | Испытание ПК, гидрантов | 3,5 | + | 0 | Работы выполнены. Подрядчик - ДПК «ЮГ» |
| 6 | МБОУ Можгинская СОШ | Испытание ПК, гидрантов | 1,46 | + | 0 | Работы выполнены. Подрядчик - ДПК «ЮГ» |
| 7 | МБОУ Нышинская СОШ | Испытание ПК, гидрантов | 0,7 | + | 0 | Работы выполнены. Подрядчик - ДПК «ЮГ» |
|  |  | Замена АПС | 180,00 | + | 0 | Работы выполнены. Подрядчик - ИП Ананин |
| 8 | МБОУ Пазяльская ООШ | Испытание ПК, гидрантов | 1,46 | + | 0 | Работы выполнены. Подрядчик - ДПК «ЮГ» |
|  |  | Ремонт АПС | 3,09457 | + | 0 | Работы сделаны, оплата прошла, ИП Ананин |
| 9 | МБОУ Пычасская СОШ | Огнезащитная обработка | 44,59 | + | 0 | Работы выполнены. Подрядчик - ДПК «ЮГ» |
| 10 | МБОУ Старокаксинская СОШ | Испытание ПК, гидрантов | 2,8 | + | 0 | Работы выполнены. Подрядчик - ДПК «ЮГ» |
| 11 | МКОУ Люгинская ООШ | Ремонт АПС | 7,48 | + | 0 | Работы выполнены. Подрядчик - ИП Ананин |
| 12 | МКОУ Староберезнякская СОШ | Ремонт АПС | 20,00 | + | 0 | Работы выполнены. Подрядчик - ИП Ананин |
|  |  | Испытание ПК, гидрантов | 0,7 | + | 0 | Работы выполнены. Подрядчик - ДПК «ЮГ» |
| 13 | МБДОУ Большеучинский детский сад | Испытание ПК, гидрантов | 4,2 | + | 0 | Работы выполнены. Подрядчик - ДПК «ЮГ» |
| 14 | МБДОУ Маловаложикьинский детский сад | Ремонт АПС | 7,65543 | + | 0 | Работы выполнены. Подрядчик - ИП Ананин |
| 15 | МБДОУ Нынекский детский сад | Испытание ПК, гидрантов | 2,4 | + | 0 | Работы выполнены. Подрядчик - ДПК «ЮГ» |
| 16 | МБОУ Пычасский детский сад №1 | Испытание ПК, гидрантов | 1,46 | + | 0 | Работы выполнены. Подрядчик - ДПК «ЮГ» |
| 17 | МБДОУ Пычасский детский сад №2 | Испытание ПК, гидрантов | 2,8 | + | 0 | Работы выполнены. Подрядчик - ДПК «ЮГ» |
|  | Итого |  | 300,00 |  | 0 |  |

Таблица № 5

Информация об исполнении мероприятий

предусмотренных муниципальной программой «Энергосбережение и повышение эффективности муниципального образования «Можгинский район» на 2015-2020 годы»

на 24.10.2018 года, бюджет Можгинского района

| п/п | Учреждение | направление работы | Сумма (тыс. руб.) | Вы- пол- нение | Остаток (тыс.руб) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ Большеучинская СОШ | Замена счетчика холодной воды | 5,4 | + | 0 | Работы выполнены. Подрядчик – ООО «Вико» |
| 2 | МБОУ Верхнеюринская ООШ | Замена счетчика холодной воды | 6,63 | + | 0 | Договор с ООО «Рома» до 01.09.2018 |
|  |  | Замена люминсцентных ламп на светодиодные | 1,29 | + | 0 | Сделано, оплачено |
| 3 | МБОУ Ломеслудская ООШ | Замена счетчика холодной воды | 6,3 | + | 0 | Договор с ООО «Рома», Сделано, оплачено |
| 4 | МБОУ Можгинская СОШ | Замена счетчика холодной воды | 8,00 | + | 0 | Договор с ООО «Рома», Сделано, оплачено |
| 5 | МБОУ Нышинская СОШ | Замена счетчика холодной воды | 7,4 | + | 0 | Договор с ООО «Рома», Сделано, оплачено |
| 6 | МКОУ Люгинская ООШ | Замена счетчика холодной воды | 2,66 | + | 0 | Договор с ООО «Рома», Сделано, оплачено |
| 7 | МБДОУ Большекибьинский детский сад | Замена счетчика холодной воды | 5,4 | + | 0 | Договор с ООО «Рома», Сделано, оплачено |
| 8 | МБДОУ Горнякский детский сад | Замена счетчика холодной воды | 5,6 | + | 0 | Договор с ООО «Рома», Сделано, оплачено |
| 9 | МБДОУ Комякский детский сад | Замена счетчика холодной воды | 5,6 | + | 0 | Договор с ООО «Рома», Сделано, оплачено |
| 10 | МБДОУ Ломеслудский детский сад | Замена счетчика холодной воды | 6,3 | + | 0 | Договор с ООО «Рома», Сделано, оплачено |
| 11 | МБДОУ Маловаложикьинский детский сад | Замена счетчика холодной воды | 1,16 | + | 0 | Договор с ООО «Рома», Сделано, оплачено |
| 12 | МБДОУ Малосюгинский детский сад | Замена счетчика холодной воды | 6,3 | + | 0 | Договор есть, сделано на 6400 рублей с ООО Вико |
| 13 | МБДОУ Нышинский детский сад | Замена счетчика холодной воды | 3,66 | + | 0 | Договор с ООО «Рома», Сделано, оплачено |
| 14 | МБДОУ Сарданский детский сад | Замена счетчика холодной воды | 1,62 | + | 0 | Договор с ООО «Рома», Сделано, оплачено |
| 15 | МБОУ Большепудгинская ООШ | Замена датчиков температуры | 3,5 | + | 0 | Работы выполнены. Подрядчик – Территория теплоучета до 01.09.2018 |
| 16 | МБОУ Старокаксинская СОШ | Замена датчиков температуры | 3,5 | + | 0 | Работы выполнены. Подрядчик - Территория теплоучета до 01.09.2018 |
| 17 | МБОУ Комякская ООШ | Поверка теплосчетчиков | 14,635 | + | 0 | Сделано, оплачено |
| 18 | МБОУ Русско-Пычасская СОШ | Поверка теплосчетчиков | 12,195 | + | 0 | Сделано, оплачено |
| 19 | МБДОУ Александровский детский сад | Поверка теплосчетчиков | 12,769 | + | 0 | Сделано, оплачено |
| 20 | МБДОУ Русско-Пычасский детский сад | Метрологическая поверка и ремонт теплосчетчиков | 32,00 | + | 0 | Оплачено, установят до 31.10.2018 |
| 21 | МБДОУ Маловаложикьинский детский сад | Метрологическая поверка и ремонт теплосчетчиков | 60,00 | + | 0 | Оплачено, установят до 31.10.2018 |
| 22 | МБОУ Русско-Сюгаильская СОШ | Метрологическая поверка и ремонт теплосчетчиков | 8,00 | + | 0 | Оплачено, установят до 31.10.2018 |
| 23 | МБОУ Пычасская СОШ | Замена люминесцентных ламп на светодиодные | 231,371 | + | 0 | Работы выполнены. Подрядчик - ООО «Мастер». |
|  | Итого |  | 450,00 |  | 0 |  |

Таблица № 6

Программа «Распределение денежных средств между образовательными учреждениями на подготовку к новому учебному году и отопительному сезону»

| № | Наименование учреждения | Направление расходов | Сумма (тыс.руб) | Выполнено | Остаток, тыс.руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ «Александровская СОШ» | Текущий ремонт кровли | 600,00 | + | 0 | Сделано |
| 2 | МБОУ «Черемушкинская СОШ» | Ремонт системы канализации | 20,00 | + | 20,00 | Сделано, договор сдан |
| 3 | МБОУ «Нынекская СОШ» | Замена оконных блоков | 450,00 | + | 0 | Оплачено 15.10.2018 |
| 4 | МБОУ «Вишурская ООШ» | Текущий ремонт кровли | 419,202 | - | 419,202 | Работы запланированы на октябрь |
| 5 | МБОУ «Можгинская СОШ аграрного профиля» | Текущий ремонт кровли | 1149,3 | - | 1149,3 | Работы запланированы на октябрь |
|  |  | Ремонт АПС | 29,86224 | + | 0 | Оплачено |
| 6 | МБОУ «Большеучинская СОШ» | Ремонтные работы | 54,367 | + | 0 | Сделано, оплачено |
| 7 | МБОУ «Пычасская СОШ» | Ремонтные работы | 43,893 | + | 0 | Сделано, оплачено |
| 8 | МБОУ «Горнякский детский сад» | Ремонтные работы | 36,573 | + | 0 | Сделано, оплачено |
| 9 | МБДОУ «Кватчинский детский сад» | Ремонтные работы | 31,181 | + | 0 | Сделано, оплачено |
| 10 | МБОУ «Мельниковская ООШ» | Ремонтные работы | 37,174 | + | 0 | Оплачено |
| 11 | МБДОУ «Большекибьинский детский сад» | Приобретение линолеума | 25,00 | + | 0 | Приобретено |
| 12 | МБОУ «Русско-Сюгаильская СОШ» | Ремонт теплосчетчика | 52,00 | + | 0 | Оплачено, теплосчетчики установят до 31.10.2018 |
| 13 | МБОУ «Малосюгинская СОШ» | Ремонт электропроводки | 7,748 | + | 7,748 | Сделано, готовится пакет документов |
| 14 | МБОУ «Большесибинская ООШ» | Частичный ремонт кровли | 29,00 | - | 29,00 | Не сделано |
| 15 | Резерв |  | 43,69976 |  | 14,69976 |  |
|  |  | ИТОГО | 3 000,00 |  | 1639,94976 |  |

Дополнительно выделено на Комяк ДОУ - 300,0 тыс.руб. на ремонт кровли (замена шиферной покрытия на профнастил) - работы все выполнены.

По плану неотложных мероприятий по подготовке объектов культуры  к зимнему периоду 2018–2019 г.г. (Таблица № 7)

Таблица № 7

Освоение средств по подготовке учреждений культуры Можгинского района к зимнему периоду в 2018-2019 гг. освоение на 24.10.2018 год

| № п/п | Наименование учреждения | Перечень работ | Источник финансирования | Сумма (руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Факт |
| 1 | Кватчинский ЦСДК | Приобретение линолеума в кабинет 2-го этажа | МО «Кватчинское» | 13743,35 | 13743,35 |
| 2 | Б. Кибьинский ЦСДК | Замена деревянных окон на ПВХ | МО «Большекибьинское» | 56000,0 | 52000,0 |
| 3 | Пычасский ЦСДК | Текущий ремонт системы электроснабжения | УР | 503450,17 | 503450,17 |
|  |  | Текущий ремонт системы отопления | УР | 372671,14 | 372671,14 |
|  |  | Текущий ремонт системы отопления (2 этаж) | УР | 27493,0 | 27493,0 |
|  |  | Замена окон на пластиковые | УР | 96385,69 | 96385,69 |
| 4 | Горнякский СДК | Приобретение строительных материалов с устройством санузла | МО «Горнякское» | 31789,0 | 31789,0 |
|  |  |  | МО «Можгинский район» | 19459,75 | 19459,75 |
|  |  | Приобретение строительных материалов | МО «Горнякское» | 10411,0 | 10411,0 |
| 5 | Пазяльский СДК | Приобретение строительных материалов с устройством санузла | МО «Пазяльское» | 42100,0 | 12517,2 |
|  |  |  | МО «Можгинский район» | 22510,0 | 22510,0 |
| ИТОГО |  |  |  | 1196013,1 | 1162430,3 |

Кроме того, запланирован Перечень объектов в соответствии с государственной программой Удмуртской Республики «Развитие строительной отрасли и регулирование градостроительной деятельности в Удмуртской Республике», (Таблица № 8).

Таблица № 8

Перечень объектов в соответствии с государственной программой Удмуртской Республики «Развитие строительной отрасли и регулирование градостроительной деятельности в Удмуртской Республике»

| - Наименование - объекта | - Объем финансирования в 2018 году | - В том числе |  | - Получатель, подрядная организация, МК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - из бюджета Удмуртской Республики (проект инвестиционной программы) | - Из бюджета МО «Можгинский район» |  |
| Разработка проектов внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Большеучинское», Можгинского района Удмуртской Республики | 303,05 | 300,00 | 3,05 | Администрация МО "Можгинский район", ООО НВЦ Интеграционные технологии МК № 0813500000118003916 от 13.0.82018 года Сумма – 390573,00 Срок до – 14.12.2018 |
| Разработка проектов внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Кватчинское» Можгинского района Удмуртской Республики | 303,05 | 300,00 | 3,05 |  |
| ИТОГО: | 606,1 | 600,0 | 6,1 |  |

Дополнительно предполагается выделение денежных средств на внесение изменений в ГП и ПЗЗ и МО «Маловоложикьинское» -454,0 тыс.руб. (Соглашение находится в Минстрое УР»)

Мероприятия по подготовке жилищно-коммунального хозяйства Можгинского района из бюджета Удмуртской Республики предусматривают выполнение капитального ремонта  на следующих объектах, направленных на повышение надёжности, устойчивости и экономичности жилищно-коммунального хозяйства в Удмуртской Республике на 2018 год». (Таблица № 9)

Таблица № 9

Мероприятия по подготовке жилищно-коммунального хозяйства

Можгинского района из бюджета Удмуртской Республики на 2018 год

| № п/п | Наименование объектов | Стоимость работ тыс.руб. (УР) | Стоимость работ тыс.руб. (МБ) | Освоение на 22.08.2018 | Примечание подрядная организация, МК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение глубинных насосов для скважин: №27742 д. Малая Пудга, №2751 д. Чемошур Уча, №1637 с. Можга, №2208 д. Каменный Ключ и №1950 с. Большая Уча | 112,93 | 1,2 | 114,13 | ООО «ТД «Гидросервис» г. Н. Новгород (114130,0) |
| 2 | Приобретение частотных преобразователей для скважин: №27742 д. Малая Пудга, №2751 д. Чемошур Уча, №1637 с. Можга, №2208 д. Каменный Ключ, №1950 с. Большая Уча и №2283 д. Пойкино | 123,6875 | 1,3 | 124,9875 | ООО ГК «СТТ» г. Орел (124987,50) |
| 3 | Приобретение газового котла мощностью 1,0 Гкал в котельную д. Малая Сюга | 640,405 | 6,5 | 646,905 | ООО «СТМ-Оскол» г. Старый Оскол (646905,0) |
| 4 | Приобретение газового котла мощностью 1,0 Гкал в котельную с. Большая Уча | 640,405 | 6,5 | 646,905 | ООО «СТМ-Оскол» г. Старый Оскол (646905,0) |
| 5 | Приобретение 3 котлов RS-A500 с автоматикой безопасности в котельную с. Черемушки | 678,63752 | 7,0 | 685,63752 | ООО «БорКотлоМаш» г. Воронеж (685637,52) |
| 6 | Приобретение котла RS-A100 с автоматикой безопасности | 70,405 | 0,8 | 71,205 | ООО «БорКотлоМаш» г. Воронеж (71205,0) |
| 7 | Приобретение котла RS-Н150 с автоматикой безопасности | 533,5 | 5,4 | 0 |  |
|  | ИТОГО: | 2800,00 | 28,7 | 0 |  |

На территории муниципального образования «Можгинский район» году планируется строительство следующих объектов включенных в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики на 2018, согласно Распоряжения Правительства УР № 441-р от 16 апреля 2018 года «О внесении изменений в Адресную инвестиционную программу УР на 2018 год». Данные объекты по погашению кредиторской задолженности не вошли в перечень. (Таблица № 10).

Таблица № 10

ПЛАН, Адресная инвестиционная программа

в муниципальном образовании «Можгинский район» на 2018 год,

кредиторская задолженность (в новой редакции)

| - Наименование - объекта | - Объем финансирования в 2018 году | - В том числе |  | - Приложение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - из бюджета УР (проект инвестиционной программы) | - Из бюджета МО «Можгинский район» |  |
| МП «Развитие образования и воспитание» на 2015-2020 годы» |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие общего образования» |  |  |  |  |
| Реконструкция крыши здания МБОУ «Русско-Сюгаильская СОШ» в д. Новый Русский Сюгаил Можгинского района (долевое участие Правительства УР) | 164,816 | 0,0 |  | Кредиторская задолженность ООО «УСО» - 164,816 т.р. |
| Реконструкция крыши здания МБОУ «Большеучинская СОШ» в с. Большая Уча Можгинского района (долевое участие Правительства УР) | 1082,980 | 0,0 |  | Кредиторская задолженность ООО «Дельта-Строй» 1082,980т.р |
| Итого | 1247,796 | 0,0 |  |  |

Перечень объектов капитального ремонта, финансируемых за счет бюджета Удмуртской Республики, согласно Распоряжения Правительства УР от 16 апреля 2018 года № 442-р «Об утверждении перечня объектов капитального ремонта, финансируемых за счёт средств бюджета Удмуртской Республики в 2018 году». Наши объекты по погашению кредиторской задолженности в перечень не вошли. (Таблица № 11)

Таблица № 11

Перечень объектов капитального ремонта,

финансируемых за счет бюджета Удмуртской Республики на 2018 год

(Можгинский район), тыс.руб.

| - Наименование - объекта | - Объем финансирования в 2017 году | - В том числе |  | - Получатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - из бюджета УР (проект инв. пр.) | - Из бюджета МО |  |
| Замена оконных блоков здания МБОУ «Большеучинская СОШ» в с. Большая Уча Можгинского района Удмуртской Республики | 814,25618 | 0,0 |  | Кредиторская задолженность ООО «ПрофСтройКомплект»-599,77719 т.р. ООО «Олимп» - 214,47899 т.р. |
| ИТОГО: | 814,25618 | 0,0 |  |  |

По муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Можгинский район», запланированы следующие мероприятия. (Таблица № 12)

Таблица № 12

Мероприятия по муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Можгинский район», финансируемые за счет бюджета Можгинского района, на 2018 год.

| п/п | Наименование мероприятия | сумма, тыс. рублей | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка и поверка приборов учета используемых энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы | 218,629 | Объекты РУНО. Замена счетчика холодной воды, Ремонт приборов учета тепловой энергии |
| 2 | Проведение энергоэффективных мероприятий в бюджетных учреждениях отраженных в энергетическом паспорте учреждения, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов за счет сокращения потерь электрической энергии, тепловой энергии и воды | 231,371 | Замена люминесцентных светильников на светодиодные в МБОУ "Пычасская СОШ" |
| 3 | Реализация энергоэффективных мероприятий на объектах многоквартирного жилищного фонда | 10,0 | Установка приборов учета ГВС и ХВС в 5 муниципальных квартирах |
| 4 | Модернизация системы уличного освещения | 100,0 | Можгинский район, ст. Люга, ул. Коллективная и ул. Заводская. |
| 5 | Техническое перевооружение и модернизация котельных и систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | 1,0 | Софинансирование |
| 6 | Мероприятия по организации выявления бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение и водоотведение), постановке в установленном порядке на учёт и признанию права муниципальной собственности на них, а также по организации управления такими объектами с момента их выявления, в том числе по определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов | 1,0 | Софинансирование |
| 7 | Разработка и актуализация схем теплоснабжения муниципального образования | 5,0 | Софинансирование |
| 8 | Разработка и актуализация схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования | 5,0 | Софинансирование |
|  | ИТОГО: | 572,0 |  |

В рамках реализации программы «Чистая Вода», получение экспертного заключение для получения лицензий на водопользование, «По программе Министерства природных ресурсов УР). (Таблица № 13). СЛАЙД 12

Таблица № 13

Мероприятия по лицензированию скважин на водопользование

(в 2017 году АУ «Минприроды УР» изготовило 13 проектов ЗСО на 16 скважин по которым необходимо получить Заключение в Роспотребнадзоре), МО или бюджет УР

| п/п № | Номер скважины | Адрес скважины | Сумма необходимая, тыс. рублей | УР |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | №212 | Удмуртская Респ, Можгинский р-н, д. Нижний Шидлуд | 10,0 |  |
| 2 | № 848 | Удмуртская Респ, Можгинский р-н, д. Пазял-Зюмья, ул Нижняя, д.18, 350 м на с-з | 10,0 |  |
| 3 | №2189 | Удмуртская Респ, Можгинский р-н, д. Мальчиково, ул Дорожная, д.45, 150 м на вост | 10,0 |  |
| 4 | №1190 | Удмуртская Респ, Можгинский р-н, д. Сундо-Уча, ул Солнечная, д.23, 180 м на сев-з | 10,0 |  |
| 5 | №18 мж | Удмуртская Респ, Можгинский р-н, с. Горняк, пер Школьный, д.1А | 10,0 |  |
| 6 | №1404 | Удмуртская Респ, Можгинский р-н, д. Лудзи-Шудзи | 10,0 |  |
| 7 | №2202 | Удмуртская Респ, Можгинский р-н, д. Акаршур | 10,0 |  |
| 8 | №2897 | Удмуртская Респ, Можгинский р-н, д. Бальзяшур | 10,0 |  |
| 9 | №2138 | Удмуртская Респ, Можгинский р-н, с. Большая Кибья | 24,0 |  |
| 10 | №1327 | Удмуртская Респ, Можгинский р-н, с. Большая Кибья |  |  |
| 11 | №2121 | Удмуртская Респ, Можгинский р-н, д. Зобнино |  |  |
| 12 | №2283 | Удмуртская Респ, Можгинский р-н, д. Пойкино | 10,0 |  |
| 13 | №2898 | Удмуртская Респ, Можгинский р-н, д. Туташево | 10,0 |  |
| 14 | №1013 | Удмуртская Респ, Можгинский р-н, д. Карашур, ул Полевая | 18,0 |  |
| 15 | №3260 | Удмуртская Респ, Можгинский р-н, д. Карашур, ул Мира |  |  |
| 16 | №68867 | УР, Можгинский р-н, в 75 м на с-з от ж/д: д. Верхние Юри, ул Ленина, 53 | 10,0 |  |
|  |  | ИТОГО: | 152,0 | 0,0 |

В настоящее время денежных средств из бюджета УР на лицензирование скважин не выделено.

Всего в районе зарегистрировано 101 скважина, из них муниципальных скважин переданных в аренду ООО «Стройсервис» - 72 скважины, 1 скважина – в ООО «Родина» обеспечивающие население питьевой водой. Также население питьевой водой обеспечивают – СПК «Югдон», ООО Искра-СТ», СПК «Трактор», СПК «Держава», ООО «Исток», СПК «Луч», ООО «Какси», СПК «Красный Октябрь», СПК Заря», СПК Победа».

В части газификации Можгинского района финансируемого за счет инвестиций ООО «Газпром межрегионгаз», от Администрации МО «Можгинский район» отправлена заявка в Минстрой УР. Минстрой УР совместно с ОАО «Газпром» одобрили заявку и объект: «Газопровод межпоселковый д.Карашур-д.Новотроицк-д.Атабаево-д.Верхние Юри-д.Каменный Ключ Можгинского района Удмуртской Республики» включен в План мероприятий в 2017 год проведены проектно-изыскательские работы. В плане в осенний период 2018 года приступить к строительно-монтажным работам. (Таблица № 14).

Таблица № 14

Информация по газификации Можгинского района на 2018 год

| № | Наименование объекта | Прот-ть, км | Стоимость, тыс.руб | В том числе |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | УР | МБ |  |
| По программе ОАО «Газпром» (финансируемого за счет инвестиций ООО «Газпром межрегионгаз») |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Газопровод межпоселковый д.Карашур-д.Новотроицк-д.Атабаево-д.Верхние Юри-д.Каменный Ключ Можгинского района УР» | 15,4 |  |  | 0,1% | Готовится соглашение по синхронизации газификации домовладений. Планируется газифицировать - 5 населенных пунктов, из общего количество домовладений (286) необходимо перевести на газ не менее 80 %, что составляет 202 домовладения. Предполагается провести техническое перевооружение двух котельных (в ЦСДК- установка модульной котельной установки, и Школа с д/с, установка котельного оборудования на газе). |
| По Адресной инвестиционной программе (раздел газификация) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Распределительные сети д.Карашур-д.Новотроицк-д.Атабаево-д.Верхние Юри-д.Каменный Ключ | 14,5 | 20500,0 | 20500,0 |  | Заказчик –КУ УР «УКС Правительства УР» включен в Адресную инвестиционную программу УР на 2018 год -20500,0 т.р. |
| 2 | Расширение газораспределительных сетей по ул. Малиновская д. Малая Сюга Можгинского района | 0,6 |  |  |  | СМР – 2545,64 т.р. ПИР -100,00 тыс. руб. Экспертиза -216,117 т.р. |
| 3 | Расширение газораспределительных сетей по ул. Весенняя д. Кватчи Можгинского района | 0,470 |  |  |  | СМР -572,06 т.р. ПИР -100,00 тыс. руб. Экспертиза -198,685 т.р. Работы выполнены, средства граждан и СПК «Заря» |
| 4 | Расширение газораспределительных сетей по ул. Солнечная, д. Удмурт Сюгаил Можгинского района | 0,600 |  |  |  | По постановлению № 1314 |

По объекту: «Газопровод межпоселковый д.Карашур-д.Новотроицк-д.Атабаево-д.Верхние Юри-д.Каменный Ключ Можгинского района Удмуртской Республики» будет пописано соглашение по синхронизации газификации домовладений. Планируется газифицировать - 5 населенных пунктов, из общего количество домовладений (286) необходимо перевести на газ не менее 80 %, что составляет 202 домовладения. Предполагается провести техническое перевооружение двух котельных (в - установка модульной котельной установки у здания ЦСДК, установка котельного оборудования на газе в Школе с д/с).

Дополнительно за счет инвестиционной составляющей АО «Газпром» « в 4 квартале запланировано строительство распределительного газопровода в д. Ключи Можгинского района.

По связи.

Напомню, что в 2017 году в части реализации пилотного проекта по расширению зоны покрытия сотовой связью с предоставлением доступа к мобильному интернету в стандарте 3G на территории Удмуртской Республики за счет средств, предусмотренных Государственной программой УР «Развитие информационного общества в Удмуртской Республики», были установлены базовые станции сотовой связи в д. Пазял и д. Зам. Какси Можгинского района. По данному направлению на 2018 год запланировано: (Таблица № 15).

Таблица № 15

Мероприятия по расширению зоны покрытия сотовой связью с предоставлением доступа к мобильному интернету в стандарте 3G на территории Можгинского района

на 2018 год

| № | Наименование объекта | Технические характеристики | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Базовая станция сотовой связи в д. Ломеслуд Можгинского района УР | Установка мачтового сооружения высотой 12 метров с базовой станцией | В настоящее время формируются границы земельного участка, запрос по технологическому присоединению к электросетям |
| 2 | Базовая станция сотовой связи в д. Трактор Можгинского района УР | Установка мачтового сооружения высотой 12 метров с базовой станцией | В настоящее время формируются границы земельного участка, запрос по технологическому присоединению к электросетям |
| 3 | Базовая станция сотовой связи в д. Русский ПычасМожгинского района УР | Установка мачтового сооружения высотой 12 метров с базовой станцией | В настоящее время формируются границы земельного участка, запрос по технологическому присоединению к электросетям |

Данный мероприятия будут проводиться совместно с Агентством информатизации и связи Удмуртской Республики. Предполагается на мачтах сотовой связи разместить оборудование ПАО «Мегафон». Руководители сельхоз организаций – отказались.

В части выполнения по ПАО «Ростелеком» на 2018 год запланировано строительство ВОЛС до ст. Сардан (от г. Можги).

По программе «Устранение цифрового неравенства» по Можгинскому району запланировано - 17 населенных пунктов (Старые Юбери, Карашур, Б.Пудга, Ломеслуд, Лудзи-Шудзи, ст. Березняк, Мельниково, Нынек, Комяк, Поршур, Новая Бия, Зам. Какси, Ст. Какси, Залесный, Н.Р. Сюгаил, М.Воложикья, Р.Пычас, с учетом бесплатной выхода в Интернет по технологии беспроводной связи (будет установлена Ж/б опора, высотой 9,5 м., радиус покрытия 100-150 м., т.е. это бесплатный выход в Интернет по доступу WI-FI.

В части подготовки многоквартирных домов (94 многоквартирных домов без учета домов блокированной застройки) 93 дома выбрали непосредственный способ управления, из-них по договору обслуживания 15 – домов на обслуживании у ООО «Сервисный центр» и 11 – домов у ООО «Наш дом» и 1 дом находится в управлении УК «ЖЭУ». В летний период Администрация района запланировала проведение 10 встреч со старшими по домам с разъяснениями о необходимости подготовки к отопительному периоду и сдачи дома комиссии. (Таблица № 16).

Таблица № 16

Информация

о планируемых капитальных ремонтах многоквартирных домов в 2018 году за счет денежных средств накапливаемых НУО «Фонд капитального ремонта УР», по состоянию на 02.02.2018 г.

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Вид капитального ремонта | Стоимость ремонта, тыс. рублей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основной перечень |  |  |  |  |
| 1 | с. Черемушки, пл. Заводская, д.1 | Ремонт кровли (скатная) | 451625,87 | ООО РСФ «Рома» |
| 2 | с. Черемушки, пл. Заводская, д.4 | Ремонт кровли (скатная) | 679094,84 |  |
| 3 | с. Черемушки, пл. Заводская, д.7 | Ремонт электрики | 48778,39 |  |
| 4 | с. Пычас, ул. Первомайская, 50 | Ремонт электрики | 71769,75 |  |
|  |  | Ремонт водоснабжения | 46729,00 |  |
| 5 | с. Пычас, ул. Садовая, 15 | Ремонт электрики | 63969,40 |  |
|  |  | Ремонт водоснабжения | 27344,98 |  |
| 6 | с. Большая Уча, ул. Садовая, 46 | Ремонт электрики | 53255,10 |  |
|  |  | Ремонт водоснабжения | 80165,39 |  |
| 7 | д. Ныша, ул. Молодежная, д.8 | Ремонт кровли (мягкая) | 434542,73 | ООО «Союз» |
| 8 | с. Черемушки, ул. Заводская, д.2 | Ремонт фасада | 120580,00 |  |
|  |  | Ремонт фундамента | 183382,74 |  |
| 9 | с. Горняк, ул. Коммунальная, д.8 | Ремонт кровли (мягкая) | 311082,04 |  |
| Дополнительный перечень (утвердился в конце мая 2018 года) |  |  |  |  |
| 1 | д. Ныша, ул. Молодежная, д. 2 | Ремонт кровли (мягкая) | 285912,82 | ООО «Март» |
| 2 | с. Можга, микрорайон, 6 | Ремонт подвала | 221140,00 |  |
|  | ИТОГО: |  | 3 079 373,05 |  |

СЛАЙД 16. Необходимо подготовить 57 котельных, из них на обслуживании ООО «Комтес» -18 шт на газу, ООО «КЭС» - 15 на газу, РУНО – 1, культура – 10, ЦРБ – 12, и 1 ведомственная. (Таблица № 17)

Таблица № 17

Информация

по котельным Можгинского района, по состоянию на 01.05.2018 года.

| № п/п | Расположение котельных | Собственность | Обслуживание | Вид топлива | Поднадзорность | Объекты получающие тепло |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО "КомтеС" |  |  |  |  | шт | наименование |
| 1 | с.Б.Уча, ул.Садовая 6 | администрация | аренда ООО "КомтеС" | газ | + | 12 | школа, 2 д/с, ЦСДК, ЦРБ, 7 МКД |
| 2 | Б.Уча, ул.Гагарина 25 | администрация | аренда ООО "КомтеС" | газ | + | 1 | интернат |
| 3 | д.Ломеслуд, ул.Молодежная,20 | администрация | аренда ООО "КомтеС" | газ | + | 3 | школа, д/с, СДК |
| 4 | д.Пазял, Промзона, 1 | администрация | аренда ООО "КомтеС" | газ | + | 2 | школа, д/с |
| 5 | д. Пазял | ООО "КомтеС" |  | газ | + | 1 | СДК |
| 6 | д.М.Валожикья, Цент.площадь, 6 | администрация | аренда ООО "КомтеС" | газ | + | 4 | школа, д/с, СДК, 1МКД |
| 7 | д.Б.Пудга, Набережная, 18 | администрация | аренда ООО "КомтеС" | газ | + | 2 | школа, д/с |
| 8 | д.Н.Р.Сюгаил, Ленина, 24А | администрация | аренда ООО "КомтеС" | газ | + | 4 | школа, СДК, 2 МКД |
| 9 | д.Нынек, пер.Прудовый, 5 | администрация | аренда ООО "КомтеС" | газ | + | 4 | школа, д/с, ЦСДК, ДК |
| 10 | д.Комяк, Школьная, 7 | администрация | аренда ООО "КомтеС" | газ | + | 2 | школа, д/с |
| 11 | ст.Люга, Коллективная, 1 | администрация | аренда ООО "КомтеС" | газ | + | 18 | школа, д/с, ЦСДК, 15 МКД |
| 12 | М. Сюга, Братьев Сидоровых, 2 | администрация | аренда ООО "КомтеС" | газ | + | 5 | школа, д/с, ЦСДК, 2 МКД |
| 13 | с.Ныша, Киршина, 14 | администрация | аренда ООО "КомтеС" | газ | + | 15 | школа, д/с, ЦСДК, 12 МКД |
| 14 | ст. Сардан | ГУП "ТПО ЖКХ УР" | аренда ООО "КомтеС" | газ | + | 2 | СДК, д/с |
| 15 | Б. Кибья | ООО "КомтеС" | ООО "КЭС" | газ | + | 1 | школа |
| 16 | Б. Кибья | ООО "КомтеС" | ООО "КЭС" | газ | + | 1 | д/с |
| 17 | Ст. Какси | ООО "КомтеС" | ООО "КЭС" | газ | + | 3 | школа, д/с, ЦСДК |
| 18 | д. Н. Вишур | ООО "КомтеС" | ООО "КЭС" | газ | + | 1 | школа |
|  | ООО "КЭС" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пычас, Садовая, 21 | администрация | аренда ООО "КЭС" | газ | + | 13 | школа, 2 д/с, ЦРБ, ЦСДК, 8 МКД |
| 2 | Мельниково | Собственность | ООО "КомтеС" | газ | + | 2 | школа, СДК, 2 МКД |
| 3 | Горняк, ул. Спорта 4б | администрация | аренда ООО "КЭС" | газ | + | 6 | Школа, д/с, СДК, 3 МКД |
| 4 | Б. Кибья, Школьная, 8 | администрация | аренда ООО "КЭС" | газ | + | 1 | ЦРБ |
| 5 | Черемушки, Макаренко, 12 | администрация | аренда ООО "КЭС" | газ | + | 4 | 4 МКД |
| 6 | Льнозавод, Заводской, 2 | администрация | аренда ООО "КЭС" | газ | + | 20 | школа, д/с, ЦСДК, 17 МКД |
| 7 | Можга, микрорайон | администрация | аренда ООО "КЭС" | газ | + | 9 | школа, д/с, ЦСДК, 6 МКД |
| 8 | д. Трактор, Удмуртская, 7а | администрация | аренда ООО "КЭС" | газ | + | 3 | школа, д/с, СДК |
| 9 | Ст. Юбери, Юберинская, 1а | администрация | аренда ООО "КЭС" | газ | + | 1 | д/с, ЦРБ |
| 10 | Б. Сибы, Центральная, 7 | администрация | аренда ООО "КЭС" | газ | + | 2 | Цсдк, ФАП |
| 11 | Б. Сибы, Школьная, 34 | администрация | аренда ООО "КЭС" | газ | + | 1 | мкд |
| 12 | Б. Сибы, Центральная, 7 | администрация | аренда ООО "КЭС" | газ | + | 2 | школа, д/с |
| 13 | Ст. Березняк | администрация | аренда ООО "КЭС" | газ | + | 3 | школа, д/с, СДК |
| 14 | Р. Пычас, Центральная, 14 | администрация | аренда ООО "КЭС" | газ | + | 3 | школа, д/с, СДК |
| 15 | с. Керамик | администрация | аренда ООО "КЭС" | газ | + | 3 | д/с, 2 МКД |
|  | РУНО |  |  |  |  |  |  |
| 16 | В. Юри | школа | обслуживание ООО "КЭС" | уголь | + | 1 | школа |
|  | Культура |  |  |  |  |  |  |
| 1 | В. Юринский ЦСДК | УК | обслуживание ООО "КЭС" | уголь |  | 1 | СДК |
| 2 | Н. Бия СДК | УК | УК | уголь |  | 1 | СДК |
| 3 | Б. Кибья ЦСДК | ООО "КомтеС" | ООО "КЭС" | газ |  | 1 | СДК |
| 4 | Пойкино СК | УК | УК | уголь |  | 1 | СДК |
| 5 | Поршур СДК | УК | аренда ООО "КомтеС" | уголь |  | 1 | СДК |
| 6 | Почешур СК | УК | УК | уголь |  | 1 | ДК |
| 7 | Туташего библ. | УК | УК | уголь |  | 1 | ДК |
| 8 | Комяк библ. | УК | УК | дрова |  | 1 | библиотека |
| 9 | Сосмак библ. | УК | УК | эл. Котел |  | 1 | библиотека |
| 10 | РДК | УК | УК | Газ |  | 1 | библиотека |
|  | ЦРБ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Р.Пычас | ЦРБ | ЦРБ | эл. Котел | + | 1 | ФАП |
| 2 | Ст. Какси | ЦРБ | ЦРБ | эл. Котел | + | 1 | ФАП |
| 3 | Комяк | ЦРБ | ЦРБ | эл. Котел | + | 1 | ФАП |
| 4 | Пойкино | ЦРБ | ЦРБ | эл. Котел | + | 1 | ФАП |
| 5 | Сардан | ЦРБ | ЦРБ | дрова |  | 1 | ФАП |
| 6 | Бальзяшур | ЦРБ | ЦРБ | дрова |  | 1 | ФАП |
| 7 | М. Кармыж | ЦРБ | ЦРБ | эл. Котел | + | 1 | ФАП |
| 8 | Б. Сюга | ЦРБ | аренда ООО "Можгагаз" | Газ | + | 1 | ФАП |
| 9 | Чемошур Уча | ЦРБ | аренда ООО "Можгагаз" | Газ | + | 1 | ФАП |
| 10 | Б. Пудга | ЦРБ | аренда ООО "Можгагаз" | газ | + | 1 | ФАП |
| 11 | Нижний Вишур | ЦРБ | ЦРБ | эл. Котел | + | 1 | ФАП |
| 12 | Нынек-ФАП, | ЦРБ | ЦРБ | эл. Котел | + | 1 | ФАП |
|  | Ведомственные |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Кватчи-центр. | собственность СПК к-з "Заря" | СПК к-з "Заря" | Газ | + | 1 | школа, д/с, ЦСДК |

Данные котельные обеспечивают теплом 183 объекта, в том числе 125 объектов социальной сферы. Необходимо подготовить и подписать 279 актов готовности и получить 9 паспортов к отопительному периоду.

Важнейшей задачей органов местного самоуправления и предприятий жилищно-коммунального комплекса является обеспечение надежного функционирования объектов ЖКХ, своевременная и всесторонняя подготовка к сезонной эксплуатации всех объектов социальной сферы, так как от качества и полноты выполненных работ по подготовке объектов в эксплуатации в зимний период зависит его безаварийное прохождение и комфортные и безопасные условия жизни жителей.

МО «Можгинский район» получил паспорт готовности к отопительному периоду 2018-2019 г.г.

Зам. главы Администрации  района

- по муниципальной инфраструктуре –

- начальник Управления по строительству и ЖКХ			               Головко В.Г.