Уважаемые депутаты и приглашенные!

Вашему вниманию предлагается информация о мероприятиях по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду 2013-2014 г.г. в муниципальном образовании «Можгинский район».

Распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 25 марта 2013 года №183-р «О мерах по подготовке и проведению отопительного периода 2013-2014 года в Удмуртской Республике» органам местного самоуправления установлены сроки для обеспечения подготовки и организации проверки готовности муниципальных и ведомственных котельных с оформлением актов, паспортов готовности в установленном порядке. В целях реализации данных рекомендаций, координации и обеспечения своевременной подготовки и устойчивого проведения отопительного периода 2013 - 2014 года в Можгинском районе подготовлено постановление Администрации района от 04 апреля 2013 года №424 «О подготовке объектов социальной сферы к отопительному периоду 2013-2014 годов на территории муниципального образования «Можгинский район». Составлен и утвержден план мероприятий по подготовке объектов соцкультбыта и объектов ЖКХ к отопительному периоду.

Проведено 4 заседания районной комиссии с руководителями организаций и предприятий независимо от их форм собственности, где руководители организаций отчитались:

- задолженность за потребленные топливно-энергетические ресурсы в отопительный период 2012-2013 года отсутствует;

- укомплектовали рабочие места на своих котельных обученным и аттестованным персоналом (обучение запланировано на 27, 28 августа 2013 г.);

- обеспечили создание нормативных запасов твердого и жидкого топлива (Приложение 1);

- обеспечили создание оборудования, материалов и запасных частей для ликвидации возможных аварийных ситуаций на котельных;

- обеспечили контроль за созданием и расходованием основных и резервных видов топлива на котельных;

- восстановлены (внесены изменения) в акты разграничения эксплуатационной ответственности между теплоснабжающей организацией и потребителем тепла (абонентом).

- при возникновении аварийных ситуаций, требующий принятия безотлагательных мер, работают  аварийные бригады МО «Можгинский район» в с. Пычас тел. 7-14-44. в с. Б.Уча, тел. 77-5-77

- Согласованы лимиты газа с ООО «Удмуртрегионгаз» для котельных на 2014 год.

На территории Можгинского района расположены 57 котельных, из них: 50 - муниципальных, 7 - находится в собственности организаций. По виду из указанного количества котельных 33 ед. - на газу, 16 ед. - угольных и в 8 ед.- установлены электрокотлы, которые обеспечивают тепловой энергией 224 объекта, в т.ч. 134 объекта социальной сферы (Приложение 2).

Отопительный период в 2012-2013 году показал, что необходим капитальный ремонт  тепловых сетей в с. Большая Уча  и ст. Люга:

  - На  участках тепловой сети и сети водоснабжения в с. Большая Уча  по улице Азина  и по улице Садовой  требуется техническое перевооружение. По результатам проведенного аукциона определен подрядчик, которым стало ООО «Коммунально-технический сервис». Стоимость муниципального контракта составляет 1600000 (Один миллион шестьсот тысяч) рублей 00 копеек. Дополнительно вкладывает средства ресурсоснабжающая организация в сумме 459196 (Четыреста пятьдесят девять тысяч сто девяноста шесть) рублей 00 копеек.

  - По улице Заводской ст. Люга требуется капитальный ремонт тепловой сети, протяженностью 180 м, 1970 года постройки. По результатам проведенного аукциона определен подрядчик, которым стало ООО «Коммунально-технический сервис». Стоимость муниципального контракта составляет 697 313,00 (Шестьсот девяноста семь тысяч триста тринадцать) рублей 00 копеек. Дополнительно вкладывает средства ресурсоснабжающая организация в сумме 147313 (Сто сорок семь тысяч триста тринадцать) рублей 00 копеек.

  - Устройство водоснабжения в д. Черемушки протяженность 670 метров Ду-100 мм. В августе пройдет аукцион. Сумма выделенная из местного бюджета составляет 249500 (Двести сорок девять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

В 2013 году котельную в д. Старый Березняк переведут с твердого вида топлива (уголь) на газ за счет средств ресурсоснабжающей организации ООО «Коммунально-энергетические системы».

Из бюджета Удмуртской Республики в бюджет муниципального образования «Можгинского района» в 2013 году выделено субсидии на реализацию следующих мероприятий (Приложение 3).

К началу отопительного периода 2013-2014 годов, за счет субсидий из бюджета УР, будут модернизированы и запущены в эксплуатацию две котельные:

- в с. Русский Пычас котельную переводят с нефти на газ

- в с. Горняк котельную переводят в центр нагрузок, сокращение тепловой сети на 700м (в двухтрубном исполнении). Собственник старой котельной ООО «Мечел» г. Ижевск.

Приложение 3

Перечень мероприятий осуществляемых за счет субсидий из бюджета УР

| № п/п | Наименование | Проектная мощность | Объем финансирования в 2013 г. тыс. руб. | План ввода мощностей/ год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коммунальное строительство. РЦП «Энергосбережение и повышение эффективности в УР» |  |  |  |  |
| 1 | Техническое перевооружение системы теплоснабжения в с. Горняк Можгинского района, Удмуртской Республики (в т.ч. ПИР) | 0,8 мВт котельной, | 5 000,00 (общая - 9426,58) | 0,8 мВт котельной, 2012-2014 |
| 2 | Техническое перевооружение котельной с переводом с нефти на газ в с. Русский Пычас Можгинского района, Удмуртской Республики (в т.ч. корректировка ПИР) | 0,8 мВт котельной, | 3 000,00 (общая – 9411,0) | 2012-2014 |
|  | ИТОГО по отрасли: |  | 8 000,00 |  |

| п/п № | Мероприятия | Выделенные средства, Тыс. рублей | Подрядчик | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт артезианской скважины №2334 в д. Ныша Можгинского района УР | 150,0 – УР 0,1 - МБ | ООО «Центр энерго-сберегающих технологий» | Работы проведены и оплачены |
| 2 | Капитальный ремонт артезианской скважины №1946 в д. Ломеслуд Можгинского района УР | 150,0 – УР 0,1 - МБ | ООО «Центр энерго-сберегающих технологий» | Работы проведены и оплачены |
| 3 | Капитальный ремонт артезианской скважины №721 в д. Ефремовка Можгинского района УР | 150,0 – УР 0,1 - МБ | ООО «Крепь» | Работы проведены и оплачены |
| 4 | Приобретение котла КВр -0,8Т в котельную с. Пычас Можгинского района УР | 400,0 – УР 0,1 - МБ | ООО «КотлоЭнерго Снаб» | Товар поставлен, экономия 121,1 тыс.руб |
| 5 | Приобретение горелок и автоматики на трех котлах в котельную с. Пычас Можгинского района УР | 900,0 – УР 0,1 - МБ | ООО «КомтеС» | Товар поставлен |

Приложение 1

|  | Закуплено |  | Необходимо, тонн |  | Потребность на отопительный период 2012-2013 г., тонн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | уголь тонн/ тыс.руб | Дрова М3/ тыс.руб | уголь тонн/ тыс.руб | Дрова М3/ тыс.руб | уголь тонн/ тыс.руб | Дрова М3/ тыс.руб |
| РУНО | 0 | 0 | 475,0 | 0 | 475,0 | 0 |
| Упр. Культуры | 156,0/ 725,8 | 0 | 54,0 | 15,0 | 210,0 | 15,0 |
| ЦРБ | 17,0/ 79,1 | 35,0/ 52,3 | 0 | 0 | 17,0 | 35,0 |

Приложение 2

Подготовка энергетического комплекса, объектов жилья и соцкультбыта

| Учреждения | Паспорта | Вид топлива |  |  |  | Всего | Готовность котельных к проверке, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | газ | уголь | дрова | электр. |  |  |
| ООО «КЭС» | 1-паспорт, 12-актов | 12 |  |  |  | 12 | 100 |
| ООО «КомтеС» | 3-паспорта, 11-актов | 14 |  |  |  | 14 | 100 |
| РУНО | 1-паспорт, 3-акта |  | 3 |  |  | 3 | 50 |
| Упр. Культуры | 3-паспорта, 10-актов | 1 | 8 | 1 |  | 10 | Не проверяют |
| ЦРБ | 5-паспортов, 10 актов | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 100 |
| ООО «Исток» | 1-паспорт, 1-акт | 1 |  |  |  | 1 | 0 |
| СПК к-з «Заря» | 2-паспорт, 2-акт | 1 |  |  | 1 | 2 | 100 |
| ООО «Р. Пычас» | 1-паспорт, 1-акт | 1 |  |  |  | 1 | Модернизация |
| ЛИУ-2 | 1-паспорт, 1-акт | 1 |  |  |  | 1 | 80 |
| 1 РПБ | 1-паспорт, 1-акт | 1 |  |  |  | 1 | 100 |
| СПК «Луч» (ФАП Нынек, Ерошкино) | 2-паспорт, 2-акт |  |  |  | 2 | 2 | 100 |
| Итого |  | 34 | 12 | 3 | 8 | 57 |  |